## Sheet1
2025年1季度呼伦贝尔市日常环境监管双随机抽查信息公开表
序号 | 污染源名称 | 监控类型 | 检查人员 | 检查结果
1 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司汇流河发电厂 | 重点排污单位 | 傅宇红、曹拥军 | 现场检查时该厂正常生产，环保设施正常运行，现场未发现环境违法行为。
2 | 内蒙古大兴安岭浆纸有限责任公司 | 重点排污单位 | 傅宇红、曹拥军 | 现场检查时该公司已停产，现场未发现环境违法行为。
3 | 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司扎兰屯热电厂 | 重点排污单位 | 傅宇红、曹拥军 | 现场检查时该企业正常生产，厂内环保设施运行正常，现场未发现环境违法行为。
4 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 重点排污单位 | 傅宇红、曹拥军 | 现场检查时该企业正常生产，该厂环保设施正常运行，现场未发现环境违法行为。
5 | 根河光明热电有限责任公司 | 重点排污单位 | 傅宇红、曹拥军 | 现场检查时企业正常生产，环保设施正常运行，现场未发现环境违法行为。
6 | 额尔古纳市城市基础设施运营集团有限公司 | 重点排污单位 | 傅宇红、曹拥军 | 现场检查时企业正常生产，环保设施正常运行，现场未发现环境违法行为。
7 | 鄂伦春光明热电有限责任公司 | 重点排污单位 | 傅宇红、曹拥军 | 现场检查时该企业未生产，未发现环境违法行为。
8 | 鄂伦春自治旗创严农副产品有限公司 | 一般排污单位 | 傅宇红、曹拥军 | 现场检查时该企业未生产，未发现环境违法行为。
9 | 呼伦贝尔春蕾麦芽有限公司 | 一般排污单位 | 傅宇红、曹拥军 | 现场检查时该企业正常生产，环保设施正常运行，现场未发现环境违法行为。
10 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔根河经营部森工路加油站 | 一般排污单位 | 傅宇红、曹拥军 | 现场检查时加油站正常运行，油气回收装置正常运行。
11 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂伦春自治旗经营部向阳加油站 | 一般排污单位 | 傅宇红、曹拥军 | 现场检查时加油站正常运营，油气回收系统正常运行。
12 | 根河市金升定点屠宰厂 | 一般排污单位 | 傅宇红、曹拥军 | 现场检查时企业已停产，环保手续齐全，现场未发现环境违法行为。
13 | 阿荣旗海蒙科技发展有限责任公司 | 重点排污单位 | 尹方圆、吕宏 | 现场检查时该公司正在停产，危险收集贮存正常运行，污染防治设施正常运行，已按要求开展自行监测。
14 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔阿荣旗经营部桥南加油站 | 一般排污单位 | 尹方圆、吕宏 | 现场检查时该加油站正在运行，未发现环境违法行为。
15 | 阿荣旗荣花矿业有限公司 | 一般排污单位 | 尹方圆、吕宏 | 现场检查时，该企业停产。已按要求开展自行监测，未发现环境违法行为。 2024未按应急预案要求开展应急演练。
16 | 阿荣旗兴源肉联有限公司 | 一般排污单位 | 尹方圆、吕宏 | 现场检查时企业停产，未发现环境违法行为。已按要求开展自行监测。 1、应急预案与实际情形不符，应重新修编。2、应急物资不全。3、应急小组人员更新不及时。已要求企业整改。
17 | 内蒙古阿荣旗牧源康肽实业有限公司 | 一般排污单位 | 尹方圆、吕宏 | 现场检查时该公司停产，未按要求编制突发环境事件应急预案。
18 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 | 一般排污单位 | 尹方圆、吕宏 | 现场检查时，该企业正在生产。治污设施正常运行，已按要求开展自行监测，未发现环境违法行为。
19 | 扎兰屯市天拜山饮品有限责任公司 | 一般排污单位 | 尹方圆、吕宏 | 现场检查时该公司停产，未发现环境违法行为。
20 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔扎兰屯销售分公司轻纺路加油站 | 一般排污单位 | 尹方圆、吕宏 | 现场检查时该加油站正在运行，已按要求开展自行监测，未发现环境违法行为。
21 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔扎兰屯销售分公司秀水加油站 | 一般排污单位 | 尹方圆、吕宏 | 现场检查时该加油站正在运行，已按要求开展自行监测，未发现环境违法行为。
22 | 内蒙古贝尔湖酒业有限责任公司 | 一般排污单位 | 尹方圆、吕宏 | 现场检查时该公司停产，应急物资不全，未发现环境违法行为。
23 | 呼伦贝尔农垦牙克石农牧场有限公司 | 一般排污单位 | 尹方圆、吕宏 | 现场检查时企业停产，应急物资存放地点与实际不符；排污许可证法人、地址未及时更新。
24 | 呼伦贝尔圣世源酒业有限公司 | 一般排污单位 | 尹方圆、吕宏 | 现场检查时企业停产，未按要求编制应急预案。
25 | 满洲里海创环保科技有限责任公司 | 重点排污单位 | 王志强、褚立峰 | 2025年现场检查时企业正常生产，环保审批手续齐全，污染防治设施运行正常，突发环境事件应急预案已备案。厂区内堆存收集的垃圾，未存入垃圾库，厂区内堆存灰渣（使用吨包包装）。
26 | 内蒙古蒙东能源有限公司 | 重点排污单位 | 王志强、褚立峰 | 2025年3月18日现场检查时企业正常生产，环保审批手续齐全，污染防治设施正常运行，在线监测设备正常运行，办理了排污许可证，突发环境事件应急预案备案已超期，企业正在重新编制，已告知企业尽快完成突发环境事件应急预案重新备案工作。
27 | 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 | 重点排污单位 | 王志强、褚立峰 | 2025年3月17日现场检查时企业正常生产，环保审批手续齐全，污染防治设施正常运行，在线监测设备正常运行，办理了排污许可证，突发环境事件应急预案已备案。
28 | 新巴尔虎右旗庆升热力有限责任公司 | 一般排污单位 | 王志强、褚立峰 | 2025年3月12日现场检查时企业停产，环保审批手续齐全，办理了排污许可登记，污染防治设施正常运行，建设了封闭煤棚，突发环境事件应急预案已备案。
29 | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司呼伦贝尔分公司 | 一般排污单位 | 王志强、褚立峰 | 2025年3月13日现场检查时企业正常生产，环保审批手续齐全，办理了排污许可证，污染防治设施正常运行，突发环境事件应急预案已备案。
30 | 满洲里市恒胜报废汽车回收有限公司 | 一般排污单位 | 王志强、褚立峰 | 2025年3月13日现场检查时企业正常生产，环保审批手续齐全，办理了排污许可证，突发环境事件应急预案已备案。环境管理台账不健全，已告知企业尽快完善。厂区混乱，已告知企业尽快整理。废电路板、三元催化暂存在危废暂存库内。
31 | 满洲里平安燃气有限公司新兴路加油加气站 | 一般排污单位 | 王志强、褚立峰 | 2025年3月14日现场检查时企业正常生产，环保审批手续齐全，办理了排污许可证，安装了油气回收装置，突发环境事件应急预案已备案，开展了自行监测工作，但监测项目不全，已告知企业尽快进行整改，按照排污许可自行监测项目开展监测。
32 | 新巴尔虎左旗甘珠尔酒业有限责任公司 | 一般排污单位 | 王志强、褚立峰 | 2025年3月10日现场检查时企业正常生产，环保审批手续齐全，办理了排污许可证，污染防治设施正常运行，突发环境事件应急预案备案已超期，已告知企业尽快重新备案。
33 | 中国石油内蒙古销售公司呼伦贝尔分公司新左旗阿木古郎西加油站 | 一般排污单位 | 王志强、褚立峰 | 2025年3月11日现场检查时企业正常生产，环保审批手续齐全，安装了油气回收装置，突发环境事件应急预案已备案，办理了排污许可证。
34 | 中国石油内蒙古销售公司呼伦贝尔分公司新右旗阿镇南加油站 | 一般排污单位 | 王志强、褚立峰 | 2025年3月11日现场检查时企业正常生产，环保审批手续齐全，安装了油气回收装置，突发环境事件应急预案已备案，办理了排污许可证。
35 | 满洲里蒙西水泥有限公司 | 一般排污单位 | 王志强、褚立峰 | 2025年3月14日现场检查时企业停产，环保审批手续齐全，办理了排污许可证，突发环境事件应急预案已备案。
36 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔陈巴尔虎旗经营部巴彦库仁加油站 | 一般排污单位 | 王志强、褚立峰 | 2025年3月17日现场检查时企业正常生产，环保审批手续齐全，安装了油气回收装置，办理了排污许可证，突发环境事件应急预案已备案。
37 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔鄂温克旗经营部伊敏加油站 | 一般排污单位 | 王志强、褚立峰 | 2025年3月18日现场检查时企业正常生产，环保审批手续齐全，安装了油气回收装置，办理了固定污染源排污许可登记，突发环境事件应急预案已备案。
38 | 呼伦贝尔北水水务有限公司 | 重点排污单位 | 周天明、王育英、王红烨 | 2025年3月11日，呼伦贝尔市生态环境综合行政执法支队对呼伦贝尔北水水务有限公司进行双随机现场检查。检查时发现该公司在线监测站房外西侧地面放置有一个存放少量液体的硫酸盛装容器，在线监测站房内分析仪器废液未及时向危废库房转移，存在安全隐患，检查期间执法人员要求该公司工作人员对上述问题立即改正。该公司于2024年12月进行总磷总氨在线分析仪器进行更换，检查时已更换完成，已完成联网验收并于2025年2月25日编制验收报告。检查时分析仪器正在进行日自动标样核查，设备消解时间、温度、斜率截距等参数与验收报告一致，试剂均在有效期内，验收比对监测频次样品浓度、比对误差均符合技术规范要求。检查期间该公司污泥焚烧车间正在停运，污泥委托第三方公司进行处置，已签订委托处置协议，已制作污泥转运处置台账。
39 | 海拉尔蒙西水泥有限公司 | 重点排污单位 | 乌晓熙、庄殿龙 | 该单位处于停产状态，现场未发现环境违法行为。
40 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔销售分公司 | 一般排污单位 | 周天明、王红烨 | 该地点为中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔销售分公司行政办公场所，现场无生产性设备，无汽油储存相关设施及工序。生活污水排放进入城市管网，取暖接入集中供热，无其他污染物排放。
41 | 呼伦贝尔市中油晟丰车用清洁能源发展有限公司尼尔基路加气站 | 一般排污单位 | 周天明、王红烨 | 该加气站已依法完成环评审批(海环审表字[2017]7号)，已完成环境保护竣工验收，无需办理排污许可证。该站经营过程中产生的生活污水排放进入城市管网，取暖已接入集中供热，现场无其他污染物排放。该站已制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，该预案编制时间为2020年5月，检查时已超过三年，未重新修订。根据《内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定》第九条、第十条的规定，执法人员现场要求该站负责人于2025年3月27日前依法完成应急预案修订工作。
42 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔销售分公司建设加油站 | 一般排污单位 | 乌晓熙、庄殿龙、王育英 | 经现场详尽的检查，未发现有环境违法行为，该单位排污许可证在有效期之内。
43 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司海拉尔房产建筑段 | 一般排污单位 | 乌晓熙、庄殿龙 | 经检查该单位有3台燃气锅炉，在现场未发现其他违法问题（2台正在运行，1台备用）
44 | 呼伦贝尔市众兴金属回收有限责任公司 | 一般排污单位 | 高宁、耿海涛 | 现场检查时，企业季节停产中。未拆解，收车中。检查时发现该企业，未及时开展环境应急演练的总结和评估工作。我执法人员要求该企业立即整改，企业已于3月14日，完成整改。
45 | 呼伦贝尔市盛唐建筑材料有限公司 | 一般排污单位 | 高宁、耿海涛 | 现场检查时，该企业停产状态！
46 | 呼伦贝尔市添富环卫用品制造有限公司 | 一般排污单位 | 高宁、耿海涛 | 现场检查时，该企业长期停产！
47 | 呼伦贝尔蒙德发钢结构有限责任公司 | 一般排污单位 | 高宁、耿海涛 | 现场检查时，该企业为停产状态！
48 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 一般排污单位 | 高宁、耿海涛 | 现场检查时，企业正在生产。检查时发现该企业2025年未建立环境应急演练台账，我执法人员要求该企业立即整改，该企业已于3月12日，完成整改。
49 | 呼伦贝尔市天利保温制品有限责任公司 | 一般排污单位 | 高宁、耿海涛 | 现场检查时，该企业为停产状态！
50 | 呼伦贝尔经济开发区热力有限公司 | 重点排污单位 | 王春龙、耿海涛 | 现场检查时，企业正常运营。检查中发现该企业2025年未建立环境应急演练台账，我执法人员要求该企业立即整改，企业已于3月12日 ，完成整改。
51 | 呼伦贝尔森茂环保产业有限公司 | 重点排污单位 | 王春龙、耿海涛 | 现场检查时，该企业为长期停产状态！