呼伦贝尔市生态环境局

行政处罚决定书

呼环罚〔2024〕030027号

当事人：呼伦贝尔北方药业有限公司

社会信用代码：91150782686543623L

地址：内蒙古呼伦贝尔牙克石市工业大街

法定代表人：胡玉峰

2024年12月2日，牙克石市生态环境综合行政执法大队执法人员张洪波（行政执法证号05030315040）、赵洪伟（行政执法证号05030315039），依据重点污染源严重超标电子督办单（编号202412110072号）开展执法检查工作，经调取该公司二电厂1号锅炉烟气在线数据确认，2024年11月30日，二氧化硫数据排放浓度为138.069mg/m3，排放标准值100 mg/m3，超过排放标准0.3807倍，2024年12月1日，二氧化硫排放监测值131.057 mg/m3，排放标准值为100 mg/m3，超过排放标准限值0.31057倍；2024年12月2日，二氧化硫排放监测值140.007316 mg/m3，排放标准值为100 mg/m3，超过排放标准0.400074倍；2024年12月3日，二氧化硫排放监测值154.491 mg/m3，排放标准值100 mg/m3，超过排放标准0.54491倍；2024年12月4日二氧化硫排放监测123.013 mg/m3，排放标准值100 mg/m3，超过排放标准0.23013倍；2024年12月5日，二氧化硫排放监测值145.04 mg/m3，排放标准值100 mg/m3，超过排放标准0.4504倍；

违反法律规定的行为：

二氧化硫排放超过国家大气排放标准

以上事实有：

1、重点污染源严重超标电子督办单 编号202412110072（用于证明呼伦贝2尔北方药业有限公司二氧化硫、颗粒物超标排放）2页。

2、调取呼伦贝尔北方药业有限公司烟气在线监测设备2024年11月30日到5日在线日数据一页（用于证明呼伦贝尔北方药业有限公司超标排放污染物属实）。

3、调取呼伦贝尔北方药业有限公司CEMS运维记录3页和烟气在线中颗粒物3日、9日在线信息4页（用于证明呼伦贝尔北方药业有限公司因CEMS故障导致颗粒物超标事实，并完成标定工作）。

4、2024年12月12日11时24分至 11时54分对呼伦贝尔北方药业有限公司二电厂1号锅炉烟气在线自动监测设备开展现场检查（勘查）制作的现场检查（勘察）笔录（3页）；

5、2024年12月12日11时45分至12时15分对呼伦贝尔北方药业有限公司现场负责人孙小刚制作的调查询问笔录（4页）；

6、法人授权委托书（用于证明呼伦贝尔北方药业有限公司授权孙小刚配合生态保护部门调查工作）（1页）

7、内蒙古自治区环境保护厅文件 内环审〔2012〕57号关于呼伦贝尔北方药业有限公司医药化工产业园区示范工程变更项目环境影响报告书的批复（用于证明呼伦贝尔北方药业有限公司于2014年7月1日开始应执行GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准，烟尘30mg/m3, 二氧化硫200mg/m3 、氮氧化物200mg/m3）4页。

8、内蒙古自治区环境监测中心站于2014年2月出具的内环验字YS〔2012〕123号验收监测报告（用于证明呼伦贝尔北方药业有限公司项目验收时执行标准为烟尘30mg/m3, 二氧化硫100mg/m3 、氮氧化物200mg/m3）4页。

9、呼伦贝尔北方药业有限公司2017年12月4日至2017年12月08号排污许可证申请前信息公开表（用于证明呼伦贝尔北方药业有限公司当时申请时废气排放执行标准烟尘30mg/m3, 二氧化硫200mg/m3 、氮氧化物200mg/m3）3页。

10、呼伦贝尔北方药业有限公司2024年11月18日排污许可限值进行重新申请报告（1页）排污许可证申请前信息公示表2024年11月20日至2024年11月26日（1页），修订后废气排放执法标准（1页）（用于证明呼伦贝尔北方药业有限公司废气执行标准调整）。

11、排污许可证副本截图（用于证明呼伦贝尔北方药业有限公司排污许可证大气污染物排放限值，烟尘30mg/m3, 二氧化硫100mg/m3 、氮氧化物200mg/m3）4页）

3、2024年12月12日10时10分至 11时03分对呼伦贝尔北方药业有限公司二电厂1号锅炉烟气在线自动监测设备现场检查（勘察）过程，执法记录仪录制视频（光盘）；

12、现场对在烟气自动监测设备中二氧化硫超标数据取证照片（一张）；

13、企业营业执照和法人身份证复印件、孙小刚身份证复印件（各一份）；

14、执法人员行政执法证（1页）。

15、呼伦贝尔北方药业有限公司现场平面图（用于证明呼伦贝尔北方药业有限公司超标排放点位）1页等证据为凭。

你公司的上述行为违反《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条“企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。”的规定。

我局于2024年12月18日以《行政处罚事先告知书》（呼环罚告〔2024〕030028号）告知你公司享有陈述申辩权和听证权。你公司在规定的时间内未提出陈述申辩和听证。

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的”的规定予以处罚。

依据《内蒙古自治区生态环境系统行政处罚裁量基准规定（试行）》裁量如下：

超标、超总量排放污染物的：

使用自动监测数据的：10 万+1 万×一般污染物累计超标倍数+2 万×有毒有害 污染物累计超标倍数=罚款金额。

累计超标倍数=自动监测日均值超标倍数的累加。罚金最高不超过 100 万元。

呼伦贝尔北方药业有限公司二氧化硫超标排放处罚金应为：10 万+1 万×超标倍数2.316784倍=12.316784万元。

（超标倍数累计：0.3807+0.4504+0.23013+0.54491+0.400074+0.31057=2.316784倍）。

你公司积极配合调查，经我局案件审议领导小组讨论后决定对你公司处以如下行政处罚：

罚款壹拾贰万叁仟壹佰陆拾柒元捌角肆分（123167.84）整。

限于接到本处罚决定之日起十五日内到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向呼伦贝尔市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向海拉尔铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

呼伦贝尔市生态环境局

2024年12月27日