## Sheet1
2025年3季度呼伦贝尔市日常环境监管双随机抽查信息公开表
填报单位：扎兰屯市生态环境综合行政执法大队
序号 | 污染源名称 | 监控类型 | 检查人员 | 检查结果
1 | 扎兰屯市铁东办事处东郊村砖厂 | 重点排污企业 | 马鹏飞 杜旺 | 2020年12越1日办理了东郊砖厂升级改造，2023年11月14日获得排污许可证，正在组织环境保护竣工验收，2025年9月1日生产，污染治理设施运行正常。
2 | 扎兰屯市四通物流有限公司 | 一般排污企业 | 马鹏飞 杜旺 | 该企业租用内蒙古薪路边境贸易有限责任公司开展业务，主营危险品运输，占地面积2000平方米，该厂房采用薪天路供暖。
3 | 扎兰屯市恒源物流有限公司 | 一般排污企业 | 马鹏飞 杜旺 | 该企业正常生产，主营房屋出租，将房屋出租用于快递、修理部、零担，采用集中供暖，集中污水排至管网。
4 | 扎兰屯市旺通机动车检测有限责任公司 | 一般排污企业 | 马鹏飞 杜旺 | 经现场检查，该企业视频监控运行正常，操作间符合相关标准，检查时检测过程符合相关技术要求，运行一条汽油尾气线。
5 | 呼伦贝尔昆腾再生资源回收有限公司 | 重点排污企业 | 范景宽 陈志鹏 李晶 | 经现场检查，该公司现贮存废机油86.23吨，废电池贮存4吨，废气采用碱喷淋及UA光氧处理设施，设施运行正常，废气处理台账不齐全，要求完善台账。
6 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔销售分公司扎兰屯油库 | 重点排污企业 | 范景宽 陈志鹏 李晶 | 付油过程中采用真空负压，油气回收装置活性炭吸附，治理设施运行正常，2024年11月建设危废间，于2025年6月投入使用，油气回收及地下水完成取样检测，生活废水定期抽至污水处理厂集中处理。
7 | 扎兰屯市明远机动车检测有限公司 | 一般排污企业 | 范景宽 陈志鹏 李晶 | 经现场检查，该企业视频监控运行正常，操作间符合相关标准，尾气检测过程符合相关技术要求，未发现环境违法行为。
8 | 呼伦贝尔市兴通机动车安全性能检测有限公司 | 一般排污企业 | 范景宽 陈志鹏 李晶 | 经现场检查，该企业视频监控运行正常，操作间符合相关标准，尾气检测过程符合相关技术要求，未发现环境违法行为。
9 | 扎兰屯市中蒙医院 | 一般排污企业 | 范景宽 陈志鹏 李晶 | 该医院日产废水130吨左右，污水处理治理设施运行正常，产生的污泥临时贮存危废间，污水间日用消毒粉人工消毒，该医院废水按排污许可证的要求完成三季度检测。
10 | 扎兰屯市人民医院 | 重点排污企业 | 范景宽 陈志鹏 李晶 | 该医院污水处理治理设施运行正常，产生的污泥临时贮存危废间，污水流量数据上传至在线平台，该医院废水按照排污许可证的要求完成二季度检测，该医院日产废水150吨左右。
11 | 扎兰屯市排水有限责任公司 | 重点排污企业 | 范景宽 陈志鹏 李晶 | 经现场检查粗格栅 水解碳化池 生化池深度处理，污泥干化，在线设施运行正常，污泥运至垃圾填埋场进行处理，水解碳化池存在浮泥现象，要求立即清理。
12 | 呼伦贝尔市传染病医院 | 一般排污企业 | 范景宽 陈志鹏 李晶 | 经现场检查，该医院危废国标牌标识不清晰，要求该医院立即对危废标识牌进行更换。