## Sheet1
2025年4季度呼伦贝尔市日常环境监管双随机抽查信息公开表
填报单位：呼伦贝尔市生态环境局牙克石市分局
序号 | 污染源名称 | 监控类型 | 检查人员 | 检查结果
1 | 呼伦贝尔北方药业有限公司 | 特殊监管单位 | 王君、王建 | 1、可利霉素生产线、硫氰酸红霉素生产线维生素C生产线、青霉素钾盐、6APA生产线、利福霉素S-Na盐生产线全部未运行。 2、污水处理站未运行：污染防治设施光量子运行，低温等离子运行，水洗、碱洗运行，紫外运行，水在线自动监测设备停止使用。 3、工业废水无外排行为。 4、二电厂号炉未运行。 5、滤渣干燥厂区（生力源肥业）停止运行。 6、干化焚烧车间未运行。
2 | 牙克石市森都公共事业管理有限公司图里河分公司 | 重点排污单位 | 姜明华、姜志刚、张春泽 | 现场检查时，该公司处于停运状态。
3 | 牙克石市森都公共事业管理有限公司乌尔其汉分公司 | 重点排污单位 | 王君、王建 | 1、现场检查时，该单位处于运行状态；2、两台30吨锅炉运行，配套建设的除尘、脱硫、脱硝设施运行。
4 | 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司 | 重点排污单位 | 王君、王建 | 现场检查时，该单位运行1台35吨锅炉，污染防治设施运行。
5 | 牙克石市生力源肥业有限公司 | 重点排污单位 | 姜明华、姜志刚、张春泽 | 现场检查时，该企业处停产状态。现场无人值守。
6 | 华能牙克石发电有限公司 | 重点排污单位 | 姜明华、姜志刚、张春泽 | 1、该单位处于运行状态。2、现场检查时，该单位灰渣由金隆商贸运走进行综合利用。3、350MW机组设置脱硫废水处理系统一套，处理能力为12t/h，废水经中和、絮凝、沉淀及泥浆脱水等一系列处理过程直至水质达标后进行回用；脱硫废水主要用于灰库湿式除灰，锅炉渣仓湿式除渣，以及进入灰场用于抑雾扬尘使用，脱硫污泥经鉴定为一般工业固体废物，准备进行综合利用。4、该单位暂存的废矿物油已联系三方处置单位进行处置。5、脱硝工艺为SCR，通过尿素水解溶液脱硝。6、静电除尘器一套，产生的粉尘综合利用。
7 | 牙克石市速通机动车检测技术有限公司 | 一般排污单位 | 王君、王建 | 1、现场检查时，该单位汽车检测线运行。2、监控设备正常运行，在线上传数据正常传输。
8 | 呼伦贝尔深野饮品有限责任公司 | 一般排污单位 | 王君、王建 | 1、现场检查时，该单位处于停产状态；2、该公司现有2吨蒸汽锅炉，袋式除尘器，锅炉未使用，已接入恒煜热力管道供应热力。
9 | 内蒙古森工集团兴安石油有限责任公司伊博加油站 | 一般排污单位 | 王君、王建 | 1、现场检查时，该企业正在生产；2、现场检查时未发现环境违法行为。
10 | 内蒙古森工集团兴安石油有限责任公司岭南加油站 | 一般排污单位 | 姜明华、姜志刚、张春泽 | 1、现场检查时该单位正在运行；2、现场检查时未发现环境问题。
11 | 牙克石市顺通机动车检测技术有限公司 | 一般排污单位 | 姜明华、姜志刚、张春泽 | 现场检查时，该单位处于运行状态，未发现环境违法行为。
12 | 牙克石市神伟酒业有限公司 | 一般排污单位 | 姜明华、姜志刚、张春泽 | 1、现场检查时，该单位处于停产状态；2、该单位目前处于停产状态，污染防治设施暂未运行；3、现场检查时，未发现存在环境问题。