
呼辐环表〔2026〕2号 

关于蒙东呼伦贝尔牙克石绰源-塔尔气Ⅱ回110kV线路工程环境影响报告表的批复

国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司：
你公司报送的《蒙东呼伦贝尔牙克石绰源-塔尔气Ⅱ回110kV线路工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况

（一）变电工程。绰源110kV变电站扩建1个110kV间隔至塔尔气变Ⅱ回，占用站内自北向南第2间隔（原乌奴耳Ⅰ线间隔）；塔尔气110kV变电站扩建2个110kV间隔，分别至绰源变Ⅱ回和鸣鑫矿业，占用站内第一第二备用间隔。

（二）线路工程。新建绰源-塔尔气Ⅱ回110kV线路工程49.9km，其中单回路49.75km，双回路单侧挂线0.15km，新建铁塔166基，其中单回路塔164基，双回路塔2基。改造线路0.5km，其中单回路0.4km，双回路0.1km，新建铁塔3基，拆除铁塔2基。

本工程输电线路不可避让穿越大兴安岭水源涵养和生物多样性维护生态保护红线43.09km，立塔151基；穿越内蒙古绰源国家森林公园3.9km，立塔16基；穿越二级公益林2.99km，立塔11基；穿越基本农田435.6m，立塔4基。

项目建设地点位于呼伦贝尔牙克石市境内。
二、总体意见

本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

三、项目运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护与恢复工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少土地占用和植被破坏。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）设备维修过程中产生的废变压器油等危险废物要全部回收，单独存放，并委托有相应资质的单位处置。

（四）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

五、我局委托牙克石市分局负责该项目施工期的监督检查工作。

                           呼伦贝尔市生态环境局    

                              2026年2月4日     




