
建设项目环境影响报告表

项目名称：蒙东呼伦贝尔新右旗甲查110kV变电站2号主变扩建工程 

建设单位（盖章）：国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司

编制单位：       信驰工程顾问有限公司          
编制日期：             2026年5月                 
目  录
1一、建设项目基本情况


6二、建设内容


10三、生态环境现状、保护目标及评价标准


17四、生态环境影响分析


27五、主要生态环境保护措施


32六、生态环境保护措施监督检查清单


36七、结论


37电磁环境影响专题评价





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	蒙东呼伦贝尔新右旗甲查110kV变电站2号主变扩建工程

	项目代码
	2510-150727-04-01-436832

	建设单位联系人
	陈鹤
	联系方式
	0470-4858802

	建设地点
	内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗境内

	地理坐标
	甲查110kV变电站中心坐标：东经116度19分22.909秒，北纬48度46分55.901秒。

	建设项目

行业类别
	161-输变电工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	本项目在原变电站围墙内预留场地进行扩建，无新征占地。  

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

√扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	呼伦贝尔市能源局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	呼能源字[2025]74号

	总投资（万元）
	1420（静态）

1440（动态）
	环保投资（万元）
	26.02

	环保投资占比
	1.83%（静态）
	施工工期
	2026年6月-2027年10月

	是否开工建设
	√否

□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则，结合《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本环境影响报告表设置电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、与生态环境分区管控相符性分析

据生态环境部印发的《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》，要求加强生态环境分区管控，守好高质量发展生态环境底线。本项目与生态环境分区管控具体符合性分析如下：

（1）与生态保护红线相符性分析

本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线等生态敏感区，符合生态保护红线的要求。

根据2020年12月29日内蒙古自治区人民政府发布的《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）、根据2024年6月20日呼伦贝尔市生态环境局公布的《呼伦贝尔市生态环境准入清单》。全市共划分环境管控单元259个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控，其中优先保护单元152个，重点管控单元95个，一般管控单元12个。本项目位于重点管控单元（ZH15072720003）。该区域为生态用水补给区和农业污染源重点管控区。

（2）与环境质量底线的相符性分析

根据本项目电磁和噪声检测报告可知，本项目所在地环境质量电磁和噪声现状良好。本项目建设过程会产生一定量的电磁、废水、噪声、固体废物等环境污染物，但采取相应防治措施后，能够保证周边环境不因本项目污染物的排放而超出相应的环境质量的要求。因此，项目污染物的排放在区域环境容量范围内，符合线路沿线地表水、环境空气、声环境等环境功能区规定的环境质量要求，工程建设符合环境质量底线要求。

（3）与资源利用上线的相符性分析

本项目在原有变电站内预留场地进行扩建，不新征用地，在站内设置施工临时占地，因此符合资源利用上线的要求。

（4）与生态环境准入清单的相符性分析

输变电工程为基础设施建设类项目，在《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“第一类 鼓励类”中第四条“电力”的第2点“电力基础设施建设”项目，为鼓励类项目。

根据《呼伦贝尔市生态环境准入清单》（2023年12月）文件内容，本项目位于1个重点管控单元（环境管控单元编码：ZH15072720003；环境管控单元名称：克鲁伦河呼伦贝尔市阿拉坦重点管控单元）。项目建设符合国家和自治区产业指导目录要求、行业技术标准，项目的建设对水环境、大气环境没有影响。本项目建设符合清单的要求。

综上所述，本项目符合国家和地方“三线一单”的相关要求。

表1-1  生态环境准入管控要求

管控

单元名称

管控类别

管控要求

本项目情况

是否符合

克鲁伦河呼伦贝尔市阿拉坦重点管控单元（ZH15072720003）
重点管控单元

空间布局约束

1.落实国家自然保护区内的全面禁牧和禁牧补贴，推动呼伦湖自然保护核心区牧民转产。

2.针对克鲁伦河中下游、乌尔逊河中下游、呼伦湖东岸等区域，采用封禁恢复、补播改良、工程治理及风滚草拦截资源化利用等修复手段，有效遏制草原荒漠化扩展和生物多样性丧失，减轻干草入水风险。

3.从湖泊陆域到水域，划定缓冲防护隔离空间，对嘎拉达白辛、呼伦沟等重点区域进行保护修复。 

本项目不涉及自然保护区，项目在原有变电站内预留场地进行扩建，不新征用地，不涉及上述问题。
符合

污染物排放管控

1.持续推进化肥农药减量增效，到2025年，实现全区主要农作物化肥、化学农药使用强度降低。提升秸秆综合利用率和农膜回收水平，到2025年，全区秸秆综合利用率达到90%以上，废旧农膜回收率达到85%。

2.加强畜禽养殖污染防治，到2025年，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。

3.加强畜禽养殖污染环境监管，落实畜禽规模养殖场环境影响评价及排污许可制度。4.到2025年，全市农村牧区生活污水治理率达到30%，呼伦湖周边农村牧区生活污水治理率达到60%，农村牧区黑臭水体整治率达到100%。
本项目为变电站主变扩建工程，属于基础设施建设，项目在原有变电站内预留场地进行扩建，不新征用地，不涉及上述问题。
符合

[image: image1.jpg]m@’gg: @ =rESs SERETER

ERIEE ﬁrﬂ?ﬁ% AR  BEM. B

B =u% RO O miE I8N iR

0 E5E » ES®

S 116 ° 19 ' 22909
SE 48 ° 46 | 55.901
EAGHT

FUA IR

(R

PERE

TR ARSERRESINAT
BXE550: 0471-4632906 ibih: FHISRHERSXE CE39S

IRBE: ARGEARESINGT

BRRRLRTE: 1500000028 =ICPE20210034113-1 (U) =AMZ150105020009755

ElREsS: 1.0
EESHE: SRR REEINE

4 BEEDER

RiE =8 EEEX,

« BEST()

» ZARUERS T [WNSERST) BNSERSSTT] [REHF N

EREEQ)

HRETENER





图1.1  本项目与呼伦贝尔市环境管控单元位置关系图

2、与《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

本项目位于内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗境内，根据内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》（内政办发〔2021〕51号）的通知中的相关规定：“有效控制电磁辐射污染。电磁辐射设施建设项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度。建立移动通讯基站、广播电视台站、输变电等电磁辐射设施的数据库管理系统，动态反映全区电磁辐射设施设备的总量、分布等情况。推进电磁辐射建设项目的规范化管理，逐步推广“绿色基站”、“绿色变电站”建设。在城区环境敏感区建设电磁辐射自动监测系统，实时进行数据公开。定期对人口密集区重点电磁设施进行适时监督监测，及时公布环境质量信息”。

本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区等环境敏感区。本项目建设过程会产生一定量的电磁、废水、噪声、固体废物等环境污染物，但采取相应防治措施后，符合线路沿线地表水、环境空气、声环境等环境功能区规定的环境质量的要求；本项目运营期产生的工频电场、工频磁场、噪声等均满足相应标准，施工结束后对施工占地区域裸露地进行土地功能恢复，植被恢复和绿化，对区域内生态环境影响较小，不会损害生态系统功能。
项目建设符合《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》的要求。

3、与《呼伦贝尔市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

根据呼伦贝尔市人民政府关于印发《呼伦贝尔市“十四五”生态环境保护规划》（呼政办发〔2022〕69号）的通知中的相关规定：“健全核与辐射安全管理体系，开展核与辐射隐患排查，加强放射源全程信息化管理，加快核与辐射事故应急预案修订，积极组织核与辐射事故应急演练，提升应急处置能力。强化核与辐射环境监测能力建设，电磁辐射设施建设项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度。推进电磁辐射建设项目的规范化管理，逐步推广“绿色基站” “绿色变电站”建设。在城区环境敏感区建设电磁辐射自动监测系统，实时进行数据公开。定期对人口密集区重点电磁设施进行适时监督监测，及时公布环境质量信息”。
本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区等环境敏感区。本项目建设过程会产生一定量的电磁、废水、噪声、固体废物等环境污染物，但采取相应防治措施后，符合线路沿线地表水、环境空气、声环境等环境功能区规定的环境质量的要求；本项目运营期产生的工频电场、工频磁场、噪声等均满足相应标准，施工结束后对施工占地区域裸露地进行土地功能恢复，植被恢复和绿化，对区域内生态环境影响较小，不会损害生态系统功能。

项目建设符合《呼伦贝尔市“十四五”生态环境保护规划》的要求。

4、与《内蒙古自治区“十四五”电力发展规划》相符性分析

根据内蒙古自治区能源局2022年2月发布的《内蒙古自治区“十四五”电力发展规划》中“衔接《自治区“十四五”生态环境保护规划》，全面实施“三线一单”生态环境分区管控意见，严格执行优先、重点、一般三类管控单元生态环境准入要求，强化生态环境源头防控。加强“三线一单”生态环境分区管控成果落地应用，坚决制止违反生态环境准入清单规定的生产建设行为及活动，推动电力行业绿色低碳发展。”
本项目为输变电工程，项目建设前期取得相关主管部门审批，本项目规划与实施过程中严格执行环境影响评价制度，并通过施工期环境保护措施和运营期生态监测等措施降低对生态的影响。

因此本工程与《内蒙古自治区“十四五”电力发展规划》是相符的。


二、建设内容

	地理位置
	本项目位于内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇布鲁和木德勒嘎查S306北侧，附地理位置示意图，详见附图1。

	项目组成及规模
	依据《国网呼伦贝尔供电公司关于修订2024-2025年度高危及重要用户的请示》（呼电营销〔2024〕432号）文件，呼伦贝尔查干矿业有限公司为非煤矿山，属于二级高危用户，报装容量7.185MVA，现由110kV甲查变10kV查干3号线、查干4号线供电。依据《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》（GB/T 29328-2018）第6.2.2条，二级重要用户至少应采用双回路供电。因110kV甲查变单主变运行，10kV侧单母线接线，因此呼伦贝尔查干矿业有限公司属于单电源供电，不满足二级重要用户至少应采用双回路供电要求。该地区附近无其他高压电源点供呼伦贝尔查干矿业有限公司形成双电源供电。本工程甲查变扩建2号主变1台，容量20MVA，10kV母线由单母线改造为单母线分段接线，10kV查干3号线、查干4号线改由不同10kV母线段出线。该项目投产后，查干矿业由双回路供电变成双电源供电，满足二级重要用户至少应采用双回路供电要求。另外，本工程的建设加强了新右旗电网供电能力，甲查变单台主变运行，供电可靠性较低，主变检修或故障情况下，将损失全部负荷。新增1台20MVA主变，可转带站内全部负荷，满足“N-1”运行方式，提高供电可靠性，符合电网规划的要求。综上，本项目的建设是必要的。
根据项目核准文件，本次环评的工程建设内容为：甲查110kV变电站新增1台20MVA主变压器，改造甲查110kV变电站相应二次系统工程。另外，由于本期新增主变与前期工程已建的事故油池位置冲突，需拆除原事故油池，并新建1座事故油池，有效容积为23m3，新建主变下方设置事故油坑，通过管道与事故油池相连。
本次环评工程具体建设规模（即评价规模）详见表2-1。

表2-1  工程内容及规模一览表

工程名称及分类

性质

规模

蒙东呼伦贝尔新右旗甲查110kV变电站2号主变扩建工程

甲查110kV变电站扩建工程
扩建

甲查110kV变电站新增1台20MVA主变压器（2#主变），改造甲查110kV变电站相应二次系统工程。1#、2#主变10kV侧分别新上1套(1+1)Mvar精细化无功补偿装置。
（1）地理位置

甲查110kV变电站位于新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇布鲁和木德勒嘎查S306北侧。站址中心坐标为东经116度19分22.909秒，北纬48度46分55.901秒。站址区域主要地貌单元为呼伦贝尔断裂断陷盆地，站址四周为草地。变电站评价范围内无电磁环境敏感目标，有1处声环境敏感目标。甲查110kV变电站地理位置示意见附图1，变电站现状照片见附图2，变电站电气总平面布置图见附图3。
（2）主要工程内容及规模

甲查110kV变电站扩建工程建设内容及规模见表2-2。

表2-2  甲查110kV变电站扩建工程建设内容及规模一览表

项目

现有规模

本期扩建规模
扩建后规模
主体工程

主变容量

1×40MVA

1×20MVA
（40+20）MVA

电压等级

110kV

110kV

110 kV

110kV出线规模

4回

/

4回
无功补偿电容器

/

本期1#、2#主变10kV侧分别新上1套(1+1)Mvar精细化无功补偿装置。 

2套(1+1)Mvar精细化无功补偿装置。

占地

围墙内占地面积7908m2
在预留场地内扩建，不新征用地

围墙内占地面积7908m2
环保工程

事故油池

前期工程已建1座事故油池，有效容积为40m3
本期拆除原事故油池，新建1座事故油池，有效容积为23m3
1座事故油池，有效容积为23m3
化粪池

前期工程已建化粪池1座，容积3.5m3，本次扩建项目不新增人员，不新增生活污水排放

/

化粪池1座，容积3.5m3
辅助工程

排水

前期工程采用雨污水分流，生活污水经过化粪池处理后定期清运。 

本次扩建不新增人员，不新增生活污水排放，依托现有排水系统

生活污水经过化粪池处理后定期清运。

供水

依托市政管网供水

本次扩建不新增用水，依托现有供水系统

依托市政管网供水

供电

由金甲1线、金甲2线供电

本次扩建新建2台站用变压器

2台站用变压器

①现有工程

甲查110kV变电站前期建设1台40MVA主变，110kV出线4回（甲阿线、甲荣线、金甲1线、金甲2线）。

甲查110kV变电站为无人值班变电站，检修维护人员产生的生活污水排入站内化粪池，由环卫部门定期清理，不外排。

变电站前期#1主变下已设置事故油坑，与站内事故油池相连，容积大于单台主变油量的20%；变电站前期已建成1座事故油池，有效容积为40m3，有效容积满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》中规定的事故油池贮油量为最大一台含油设备油量的100%。
甲查110kV变电站运营期铅蓄电池8~10年更换1次，废变压器油、废铅蓄电池由有资质的单位回收处理；生活垃圾分类收集后，交由环卫部门定期清理。

变电站前期工程围墙内占地面积7908m2。
甲查110kV变电站于2005年建成并投入运行，建设规模为新建1台40MVA主变，110kV出线4回，由于建成较早，未开展环评手续。

甲查110kV变电站前期工程为“蒙东呼伦贝尔西旗~甲查110kV线路工程”，该工程中甲查110kV变电站建设内容为扩建1个110kV进线间隔。2017年11月9日，内蒙古自治区环境保护厅以《关于蒙东呼伦贝尔西旗~甲查110kV线路工程环境影响报告表的批复》（内环表〔2017〕113号）批准该项目。2020年13月30日，国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司对该项目进行了自主验收，形成了验收意见（附件6）。

根据甲查110kV变电站现状监测数据，甲查110kV变电站周围工频电场、工频磁场、噪声等评价因子均满足相应标准要求。

②本期扩建工程

甲查110kV变电站本期新增1台20MVA主变压器，改造甲查110kV变电站相应二次系统工程。1#、2#主变10kV侧分别新上1套(1+1)Mvar精细化无功补偿装置，新建2台站用变压器，拆除原事故油池，新建1座事故油池，有效容积为23m3。

变电站运行至今未发生过事故漏油，目前现有事故油池内无废油存放，本期利用新建事故油池开挖出的土石方回填至原有事故油池，拆除过程中产生的废建筑材料等由建设单位物资管理部门回收处理，拆除过程中无危险废物产生。

本次扩建工程在原有围墙内预留场地进行，不新征用地。

本期变电站扩建工程不增加工作人员，生活污水和生活垃圾产生量均不增加，拆除过程中产生的废建筑材料等由建设单位物资管理部门回收处理。该变电站的化粪池在前期工程中已建成投运，依托已有化粪池的处理能力能够满足本期扩建工程需要；变电站现有事故油池与本期新增主变位置冲突，需拆除原事故油池，新建1座事故油池，有效容积为23m3，变电站扩建后单台主变最大油量为20t，变压器油密度0.895t/m³，体积约为22.3m3，事故油池容积可以满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）中单台主变压器最大油量100%收纳需要。事故油池采用抗渗混凝土+P6级防渗膜，渗透系数满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求）。

	总平面及现场布置
	甲查110kV变电站为户外变电站，110kV屋外配电装置布置在站区北侧，向北架空出线，采用软导线普通中型断路器双列布置，35kV屋外配电装置布置在站区西侧，向西架空出线，采用软导线普通中型断路器双列布置，10kV配电装置采用屋内成套开关柜单列布置，10kV配电装置室布置在变电站南侧。无功补偿设备布置在站区西南侧，主变压器布置站区中部，进站大门向南。本工程主变压器采用户外布置，位于现有主变东侧，主变与110kV配电装置、35kV配电装置连接采用软导线，与10kV配电装置的连接采用母线桥。本期无功补偿装置采用户外精细化无功补偿装置，位于变电站的西南侧，与10kV电容器出线柜采用电缆连接。本期新建事故油池位于新建主变东侧，现有化粪池位于主控楼南侧。
甲查110kV变电站本期扩建工程在原有围墙内预留场地进行，不需新征用地，不在站区外临时占地。

	施工方案
	（1）施工方案及时序：

变电站本期扩建施工工艺主要为土建施工和设备安装，其中土建施工主要包括新建主变基础开挖、新建相应支架及基础等；设备安装主要为新增主变压器及配套设施的安装。本项目施工工艺流程与产污环节见下图。

[image: image2.jpg]FRET (= Bk

b
—1
53
*E




 

图2.1  变电站施工工艺流程与产污环节图

（2）施工组织 

●施工时间：本项目建设年限为2026年至2027年，预计2026年6月开工，预计2027年10月投运。同时需要结合当地实际情况合理安排施工时间。

●交通运输：本项目施工材料利用沿线已有道路进行运输，不设置临时施工道路。

●施工营地：本项目施工人员租用当地民房，不设置施工营地。

（3）施工设备及材料

本项目施工主要机械设备包括工程指挥车、挖掘机、载重车、吊车等。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、项目所在区域主体功能区及生态功能区划

本工程位于内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗境内。

依据《内蒙古自治区主体功能区规划》，本项目所处区域未涉及禁止开发区域，属于国家级重点生态功能区。重点生态功能区，即生态系统脆弱、生态系统重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，须把增强生态产品生产能力作为首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。重点生态功能区功能定位：祖国北方生态安全屏障，人与自然和谐相处的示范区，提供生态产品的重要区域。发展方向：①建设优美生态环境。坚持保护优先和自然恢复为主，建立生态保护长效机制，加强森林、草原、湿地保护，逐步扩大生态空间；开展沙地沙漠和水土流失区综合治理，引导生态脆弱区人口有序转移，减轻生态压力，促进生态环境持续改善；②据点式建设小城镇。加强县城和乡镇所在地公共服务设施建设，完善小城镇基本公共服务和居住功能。吸纳生态地区人口有序向城镇转移；③有选择地发展适宜产业。在符合主体功能定位的条件下，严格确立产业准入标准，围绕县城所在地，适度发展农畜产品加工业；在资源富集地区，控制性地集中发展能源、化工、冶金等特色优势产业，积极发展生态旅游等服务业。

 [image: image3.jpg]e il
B G W R
B it X 45 R 5 FF L IK
B vl F X (18 R 7 1X)
P R R (SRR )
B 7 X (R S R
DO R FF R (X 2 2 TN RER)
$ 1k TF R 1K
. EAFRBERFPRE o ARHEHLR
EHARREHE ¢ FRER L

>

t HREAARGIrK o QEEKSaNLE
-« BEFKSMREREK ¢ AEXKamsaN
» HEXKHEESH

6 X 2 S DR AKX





图3.1  本项目与内蒙古自治区主体功能区规划位置关系图

本工程位于内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗境内，根据《内蒙古自治区生态功能区划》项目区属于Ⅲ-1-7呼伦贝尔典型草原水源涵养土壤保持生态功能区。

[image: image4.jpg]==

an)
Ay
X

40°

99°

103°

107°

111°

115°

WL ARXAESXE

WEH BREXAEFEX

103°

1077,

111°

115°

A7) S— -

2,000,000 % 2,000,000 %

119°

123°

127

Jb

48°

119°

70
2 BHRE B AU

5
B0

"
e A X
¢ ﬂt.mvmwl A
K15 A R 0 A
o mwrmm TR0 3k e
el 55 0B A — am\u’\ Al
K “!»W‘W‘*VMI B8 Ve
i ot m\‘rmm/.t‘ wmxvrrﬂx{wla-w&\x
B 7

A48 R0 A | Mm Mmt\x
X M R AR
hmmmmmi’mm\) I A
B B A A R B K 1 H'I A

e LA AR £ (R
ARUUCE R A LR
AR "lenkﬂﬁﬂlﬂn}'l Atk LRI
AR B A T
i A L X

A A
wﬂ"rﬁﬂmnmvw‘ JAE 7 A X

X ckeb s nmmmn'l Ammx

s R
me;w A mm Awmélx
ity z;mmum A»\WM &W’m
me 7/ B 8T 2 Axhﬂ%w!lél*
AV BUKIRA T TR AT X
QMWBW‘M (Rl
838 5 6

=

A A X
TR A eI

GV B P O S
S IBA 3f

A BV 5 0
Bl A 0 W5 0 B

-2 mmnmmam AR 2R AR D
<

B A B A KA A ATl e
Umuttmnr, LK &I)Hf‘lx
4 25 5 05 R0 B I A
1 !N'r SRR AL 9
RS T RO L 3 1K
TR I B SR UG 5 WX
AEA 7726 L MDY PR 5 5 R
R i S R 2 5 T
T 04 B M MU B AU L 255
& AR R A

B O UL S WX
B0 A 6 B0 S 2
n‘ﬁ&mkﬂwmkﬁm PR Ss
Amwlnmmlm 1830
2% 4 IR A R el
ﬂmlllmwM?‘u&ﬁl"lihmlﬁw} | memrk
Rl M5 A A PO S

A

E
el S e S
M'I

@ B8 X R BTE
. BT BEE BN BT A M

R A
mnwummamwww Hhi<

PR W G 2 DR 5 3
PSR £ A Vluu»;wmw"l &gl
M:»wuv)mm&mm A LR B3 EIX

S i N B 7

tmxv&gﬁwum Tl
e p
A AR u R
s‘.’b'dwm.ma»; ':}’H:G‘ﬁﬁfa 1‘?J‘x)</g‘4;;1ja';’«%0rr»r.y-/\ ES . anR
X AL DI 8 4550 ~
ISR AL TR 5 A A s :
iy g R A1
RIiR I - W R
AR
i AL LR A X
TNt LI st
P L I
RS L A s
AR UEMRRESTEHREY
IR R i
u;“»mnwnw P
BN SRR

45

mwﬁ RW(NMW 'I mzn NM”\ £2VLTEY

LA AT 45 0

i i lmkﬁ)ﬁ”uﬂl’twﬂ/i \ LR BT X

15
tﬁ B i B
e AR rrlﬁﬁ!'ﬁmHlﬂm/ﬂ {3 b wmslx
ifizK ol — il 5 i WA K R4 2 A X

EE S
S AW‘ WRIWK LB LA ThiE X
¢ kmmm’\ ShfI<
mu An A BRI A D
ML AR AT
mﬂmﬂmxmu e
WL A 5 WK
RO (R4 w‘rﬂx
A(/HI I m-u« A A5 T

AT

FHRI H K Ml el A 25 m/)ﬂlh'l SREER
RV M) IR A5 T

RV B AT L A X

PLPIALHCE AN L KL (R3S 3hfE





图3.2  本项目与内蒙古自治区生态功能区划位置关系图
2、项目周边生态环境现状

新巴尔虎右旗地貌单元属呼伦贝尔断裂断陷盆地。山脉走向与河流流向多与地质构造线相吻合，即山脉多呈东北至西南，呼伦湖、克鲁伦河则沿断裂带线发育，海拔为650~1000m左右。

本次评价利用现场调查和“3S”技术相结合的方法对项目区生态现状进行调查与评价。项目评价范围内以其他草地为主。本项目评价区土地利用类型见表3-1，本项目土地利用现状见附图4。

表3-1  评价区土地利用类型统计表

土地利用类型

面积（hm2）

占评价区比例（%）

其他草地

207.06

91.49

农村宅基地

1.83

0.81

公路用地

2.64
1.17

裸土地

14.79

6.53

总计

226.32
100.00

本项目评价区植被类型主要为羊草+克氏针茅群落。本项目植被类型见表3-2，本项目植被类型见附图5。
表3-2  评价区植被类型统计表

植被类型

面积（hm2）

占评价区比例（%）

羊草+克氏针茅群落
207.06

91.49

居住地
1.83

0.81

道路
2.64

1.17

裸地

14.79

6.53

总计

226.32
100.00

项目区域主要动物为兔、鼠等常见动物，本工程评价范围内未发现国家级保护动植物，也未发现内蒙古自治区重点保护野生动植物。

3、电磁环境质量现状

为了解甲查110kV变电站周围的电磁环境现状，我公司委托内蒙古俊森环保科技有限公司对变电站四周工频电场、工频磁场进行了现状监测（见附件4）。

甲查110kV变电站围墙外5m距地面1.5m处工频电场强度为25.48V/m~35.95V/m，工频磁感应强度为0.2226µT~ 0.2300µT。工频电场、工频磁场分别低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz，公众曝露控制限值为4000V/m和100µT的标准要求。

电磁环境现状监测详细情况见本项目《电磁环境影响专题评价》。

4、声环境质量现状

为了解甲查110kV变电站周围的噪声环境现状，我公司委托内蒙古俊森环保科技有限公司对变电站四周噪声环境进行了现状监测（见附件4）。

（1）监测项目

噪声：等效连续A声级（Leq），单位dB(A)。

（2）监测方法

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

（3）测试仪器

AWA5688型多功能声级计

仪器编号：JS-YQ-002

量程范围：28 dB(A)-133 dB(A)     

检定有效期：至2026年6月2日

AWA6022A型声校准器

仪器编号：JS-YQ-007

检定有效期：至2026年5月13日

（4）监测单位

内蒙古俊森环保科技有限公司

（5）监测布点

本次在甲查110kV变电站四周围墙外分别设置1个噪声监测点，在变电站西南侧环境保护目标处设置1处噪声监测点，监测点位布置见附图6所示。本工程监测点位均布设在距地面1.2m以上，共计布设5个声环境现状监测点。

（6）监测时间、气象条件

监测时间：

2026年3月15日：

气象条件：昼间晴、温度-7℃、湿度57%、风速1.7m/s；

夜间晴、温度-13℃、湿度64%、风速2.2m/s。
（7）监测结果及评价

本工程声环境现状监测结果见下表3-3所示。

表3-3  本工程声环境现状检测结果一览表

序号

工程名称

子工程名称

检测点位（测点编号）

检测结果

dB(A)

执行标准

昼间

夜间

1

蒙东呼伦贝尔新右旗甲查110kV变电站2号主变扩建工程（附图6）

-

甲查110kV变电站东侧围墙外（1）
47

42

2类

昼间60 dB(A)；夜间50 dB(A)

2

甲查110kV变电站南侧围墙外（2）

49

40

3

甲查110kV变电站西侧围墙外（3）

49

41

4

甲查110kV变电站北侧围墙外（4）

42

40

5

甲查110kV变电站西南侧100m布鲁和木德勒嘎查房屋（5）

46

40

从表3-3可看出，甲查110kV变电站四周厂界声环境监测值昼间为42dB(A)~49dB(A)，夜间为40 dB(A)~42 dB(A)，昼夜均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；变电站西南侧声环境保护目标处噪声监测值昼间为46 dB(A)，夜间为40 dB(A)，昼夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题


	甲查110kV变电站于2005年建成并投入运行，建设规模为新建1台40MVA主变，110kV出线4回，由于建成较早，未开展环评手续。

甲查110kV变电站前期工程为“蒙东呼伦贝尔西旗~甲查110kV线路工程”，该工程中甲查110kV变电站建设内容为扩建1个110kV进线间隔。2017年11月9日，内蒙古自治区环境保护厅以《关于蒙东呼伦贝尔西旗~甲查110kV线路工程环境影响报告表的批复》（内环表〔2017〕113号）批准该项目。2020年13月30日，国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司对该项目进行了自主验收，形成了验收意见（附件6）。

根据本期甲查110kV变电站现状监测数据，甲查110kV变电站周围工频电场、工频磁场、噪声等评价因子均满足相应标准要求。变电站运行至今无环保相关投诉。
本项目不存在原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	1、评价工作等级

依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）和《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）确定本次评价工作的等级。

•电磁环境

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中有关规定，甲查110kV变电站为户外变电站，电磁环境评价等级为二级。

•声环境

建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高量达3~5 dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价；建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3 dB(A)以下[不含3 dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。

本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，本项目声环境评价等级为二级。

•生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中有关生态影响评价工作等级划分的原则：
a） 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b） 涉及自然公园时，评价等级为二级；

c） 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d） 根据 HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e） 根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f） 当工程占地规模大于20 km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g） 除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h） 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。
本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，不涉及自然公园和生态保护红线，工程占地规模小于20 km2。因此，本工程属于“g） 除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况”，本项目生态环境评价等级为三级。
•地表水

甲查110kV变电站生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本工程变电站地表水环境影响评价工作等级确定为三级B。本次环评对地表水环境影响进行分析说明为主。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）相关规定，确定本工程评价范围如下：
（1）电磁环境影响评价范围
甲查110kV变电站站界外30m区域。

（2）声环境影响评价范围

甲查110kV变电站站界外200m范围内区域为声环境影响评价范围。

（3）生态环境影响评价范围

甲查110kV变电站围墙外500m范围内的区域范围。

3、主要环境保护目标和环境敏感区域

（1）电磁、声环境类环境保护目标

电磁环境：本工程电磁环境敏感目标为甲查110kV变电站站界30m范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物，主要保护对象为人群。

声环境：本工程声环境保护目标为甲查110kV变电站站界外200m范围内的医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等对噪声敏感的建筑物或区域，主要保护对象为人群。

（2）生态类环境保护目标

本工程生态类环境保护目标主要为甲查110kV变电站围墙外500m范围内的植被。

（3）本项目情况：

根据现场勘测，本工程甲查110kV变电站评价范围内无电磁环境敏感目标，有1处声环境保护目标。

本工程甲查110kV变电站评价范围内声环境保护目标见表3-4。

表3-4 本工程评价范围内声环境保护目标一览表

序号

行政区划

声环境保护目标名称

空间相对位置/m[1]
距站界最近距离/m

方位

执行标准/功能区类别[2]
声环境保护目标情况说明

图号

X

Y

Z

1

呼伦贝尔市新巴尔虎右旗

布鲁和木德勒嘎查房屋

-95

-30

0

100

西南侧

N1
1户民房，1层尖顶，高约3.5m

附图6
注：[1]以甲查110kV变电站西南角为坐标原点（0，0，0），以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴，以变电站西南角所在平面垂直向上方向为Z轴正向；[2]N1表示声环境质量标准要求满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

本工程生态环境保护目标为变电站评价范围内的植被。

	评价

标准
	（1）声环境质量标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

0类

50

40

1类

55

45

2类

60

50

3类

65

55

4类

4a类

70

55

4b类

70

60

甲查110kV变电站所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 变电站评价范围内声环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
（2）工频电场、工频磁场

依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，环境中电场强度公众曝露控制限值为4kV/m，磁感应强度控制限值为100μT。

（3）厂界噪声排放标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

1

55

45

2
60

50

3

65

55

4

70

55

甲查110kV变电站厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 

（4） 施工噪声

施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

（5） 危险废物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	无


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、施工期水环境影响

本项目施工过程中废污水主要来源于物料清洗、养护废水和施工人员生活污水，物料清洗、养护废水经临时沉淀池去除悬浮物后回收利用，不外排，施工人员产生的生活污水依托变电站内现有污水处理设施处理，不会对地表水产生影响。同时要落实文明施工原则，不漫排施工废水。

2、施工扬尘影响分析

施工扬尘主要来自土方挖掘、物料运输和使用、施工现场内车辆行驶等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属于无组织排放。同时，受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性也较大。施工阶段，尤其是施工初期，土石方开挖、运输等都会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的TSP 明显增加。

本项目施工阶段扬尘主要来源于以下几个方面：

①土方挖掘扬尘及现场堆放工程土产生扬尘；

②施工材料的装卸及堆放产生扬尘；

③施工垃圾堆放及清理产生扬尘；

④车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。

施工期材料及设备运输过程产生的扬尘，以及机动车的废气，会对空气环境造成一定的影响，但影响是暂时的，且影响范围很小，设备运输车辆经过居民区应减速慢行，对居民区附近易产生扬尘的路段，应当采取洒水等抑尘措施，扬尘污染可以得到有效控制。加之本项目施工采用商品混凝土，大大减小散料使用量，且变电站四周有围墙隔挡，其扬尘影响基本可以控制在变电站围墙以内区域。同时施工扬尘影响为短期影响，施工结束后，地区环境空气质量可以恢复至现状水平。

3、施工噪声影响分析

（1）施工噪声污染源

变电站施工期的环境影响主要是由施工机械产生的噪声。施工中主要的施工机械有混凝土搅拌车、挖掘机、电锯等。

（2）施工噪声影响分析

施工期的环境影响主要为土石方开挖、运输等阶段。主要噪声源有挖掘机等，这些施工设备运行时会产生较高的噪声。但由于施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。

1）变电站施工噪声影响分析

变电站施工时场地平坦，且机械设备大多露天作业，声传播条件很好。变电站本期扩建主变，工程施工期机械运行将产生噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），主要施工机械噪声水平如下表所示。

表4-1  主要施工机械噪声水平及场界噪声限值 （单位：dB(A)）

设备名称

距设备距离（m）

噪声源

建筑施工噪声排放

标准（GB12523-2025）

昼间

夜间

挖掘机
10

80

70

55

电锯、电刨
10
90
重型运输车
10

90

2）变电站施工噪声预测计算模式

根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则 声环境》，施工噪声预测计算公式如下：


[image: image5.wmf]0

0

lg

20

r

r

L

L

-

=


式中：L1——为距施工设备r1（m）处的噪声级，dB、

      L2——为与声源相距r2（m）处的施工噪声级，dB。

3）施工噪声预测计算结果与分析

根据变电站的平面布置和施工使用情况，利用上表中主要施工机械噪声水平类比资料作为声源参数，根据2）中的施工噪声预测模式进行预测，计算出与声源不同距离处的施工噪声水平预测结果见表4-2。

表4-2  距声源不同距离施工噪声水平（声源位于室外，预测点位于室外）

施工阶段

施工机械

10m

20m

30m

40m

50m

80m

100m

150m

200m

250m

300m

500m

600m

土石方

挖掘机
80

74

71

68

66

62

60

56

54

52 

50 

46
44
结构装修

电锯、电刨

90

84

81

78

76

72

70

66

64

62 

60 

56
54
设备运输
重型运输车
90

84

81

78

76

72

70

66

64

62 

60 

56
54
由表4-2可知，施工阶段各施工机械的噪声均较高。施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。同时，依法限制夜间施工，如因生产工艺要求或者因特殊需要须昼夜连续作业的，施工单位必须报环境保护行政主管部门审批；施工单位必须在施工的两天前将施工作业情况公告附近居民。

建议建设单位应采取切实有效的防噪措施，尽可能的降低施工过程中机械设备和运输车辆产生的噪声对周边环境的影响。

本工程是在站内现有场地内完成主变等设备的安装，施工简单，时间较短，施工单位应落实以下噪声污染防治措施：①施工时，尽量选用优质低噪设备，控制设备噪声源强；②设置围挡，削弱噪声传播；③加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；④为减少施工噪声对周围声环境影响，合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量大功率机械；⑤禁止夜间施工。确保施工场地边界满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。

本项目甲查110kV变电站评价范围内有1处声环境保护目标，位于变电站西南侧100m，以最不利情况考虑，电锯、运输车等噪声源在100m处噪声级约为70 dB(A)，经变电站围墙隔声（降噪10 dB(A)）后，敏感目标处噪声贡献值约为60 dB(A)，叠加背景值（昼间46 dB(A)）后预测值约为60 dB(A)，不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。需采取以下措施：①将高噪声设备布置在远离敏感目标一侧；②设置临时移动式隔声屏障（隔声量为5-10 dB(A)）；③禁止夜间及午间施工。经上述措施后，敏感目标处噪声昼间不超过55 dB(A)，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。
由于项目施工量小、施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将消失，通过采取切实有效的防噪措施，对周围声环境及声环境保护目标的影响较小。

4、施工固体废物影响分析

（1）污染源

施工期间固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾，变电站施工过程中产生的建筑垃圾等。

（2）施工固废环境影响分析

施工期间的生活垃圾、建筑垃圾以及各类废弃材料若不妥善处置则会污染环境而且破坏景观，还可能产生水土流失等生态环境影响。

施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放并运至指定地点，生活垃圾委托环卫部门妥善处理，定期清运至城建部门指定地点，使工程建设产生的垃圾得到安全处置。

由于甲查110kV变电站现有事故油池与本期新增主变位置冲突，需拆除原事故油池，变电站运行至今未发生过事故漏油，目前现有事故油池内无废油存放，拆除过程中清理出的固体废物无含油污泥等危险废物产生，本期利用新建事故油池开挖出的土石方回填至原有事故油池，拆除过程中产生的废建筑材料等由建设单位物资管理部门回收处理。
5、施工期生态影响分析

（1）影响途径

施工期对生态环境的影响主要表现在对土地占用、对动植物生存环境的破坏和施工作业引起水土流失等方面。由于本项目为变电站扩建工程，在现有变电站预留场内进行，不新征用地，临时占地等均设置在变电站现有围墙内，工程施工不会对站外地表造成扰动，不会影响站外生态系统。

施工时变电站站内的土方开挖以及施工过程中的材料运输，通过加强施工期的临时防护措施，严格控制施工范围，以及加强对施工人员的管理教育，严禁施工人员破坏变电站周边植被，严禁施工人员打扰及破坏变电站周边动物生境的一切行为，施工期对生态环境的影响是小范围的和暂时的。综上，本项目的建设对变电站周边生态环境的影响是可以接受的。



	运营期生态环境影响分析
	1、声环境影响分析

本环评采用软件预测的方法，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的室外工业噪声预测模式进行噪声影响预测。
户外声传播衰减包括几何发散（A div）、大气吸收（A atm）、地面效应（A gr）、障碍物屏蔽（A bar）、其他多方面效应（A misc）引起的衰减。

在环境影响评价中，应根据声源功率级或参考位置处的声压级压、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按照下列公式进行计算：

Lp( r )=Lw+DC-(A div+A atm+A gr+A bar+A misc)                           （1）

式中：Lp (r)— 预测点处的声压级，dB；

Lw— 由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—声屏障引起的衰减，dB；

Amisc—其它多方面效应引起的衰减，dB。

Lp( r )=Lp( r0 )+DC-(A div+A atm+A gr +A bar +A misc)                        （2）

式中：Lp (r)— 预测点处的声压级，dB；

Lp( r0 )— 参考位置r0处的声压级，dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—声屏障引起的衰减，dB；

Amisc—其它多方面效应引起的衰减，dB。

①设备声源
本项目变电站运行期间的噪声主要来自于主变压器。甲查110kV变电站本期扩建1台20MVA的主变压器。根据《变电站噪声控制技术导则》（DL/T1518-2016），110kV油浸自冷变压器（31.5MVA）的声功率级约为82.9dB(A)（A计权）。运行期对站界环境的影响采用理论预测的方法，预测变电站扩建后厂界噪声，相对保守，能够反映本期工程投运后对站界周围环的影响噪声。变电站本期新增主要噪声设备见表 4-3。

表4-3  噪声源强调查清单

序号
声源
名称
型号
数量
空间相对位置（m）
声源类型
声源源强
声源控制措施
运行时段
X
Y
Z
声功率级
dB（A）（距设备1.0m处 1/2高度）
1

2#主变
油浸自冷变压器
1台
75
40
1.75

面声源
82.9
厂界四周围墙高2.5m
全天
注：以甲查110kV变电站西南角为坐标原点（0，0，0），以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴，以变电站西南角所在平面垂直向上方向为Z轴正向。
②相关降噪措施

设备选型：选择低噪声变压器；

采取隔声措施：变电站厂界四周已建设围墙。

③预测方案

变电站一般为24h连续运行，噪声源稳定，昼、夜间对周围环境的贡献值基本一致。本次噪声预测分析利用噪声预测软件，绘制变电站本期扩建主变贡献值的噪声等声级线图，再通过叠加变电站四周噪声现状值预测出变电站本期扩建运行后厂界噪声排放值。

④预测方式

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中对变电站噪声预测的相关内容：进行厂界声环境影响评价时，扩建项目以噪声贡献值叠加现状值作为评价量。

⑤预测结果

甲查110kV变电站扩建主变噪声等值线图见图4.1，根据变电站现状监测数据，变电站厂界及声环境保护目标噪声预测结果见表4-4。

[image: image6.jpg]



图4.1   甲查110kV变电站扩建主变噪声等值线图

表4-4  甲查110kV变电站扩建后厂界噪声及声环境保护目标预测结果  单位：dB(A)

序号

位置

贡献值

现状值

（昼间）

现状值

（夜间）

预测值

（昼间）

预测值

（夜间）

1

东侧1#

32.1

47

42

47.1

42.4

2

南侧2#

28.7
49

40

49.0
40.3
3

南侧3#

27.6

49

40

49.0

40.2

4

西侧4#

22.8

49

41

49.0

41.1

5

北侧5#

26.0

42

40

42.1

40.2

6
北侧6#

26.8
42

40

42.1
40.2
7
布鲁和木德勒嘎查房屋7#
23.2

46

40

46.0

40.1

由噪声预测结果可知，甲查110kV变电站本期扩建工程投运后四周厂界噪声预测昼间值为42.1 dB(A)~49.0 dB(A)，夜间值为40.2 dB(A)~42.4 dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；声环境保护目标处噪声预测昼间值为46.0 dB(A)，夜间值为40.1 dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

2、电磁环境影响分析

本次环评采用类比监测的方法对变电站电磁环境影响进行预测评价。

变电站电磁环境影响分析见电磁环境影响专题评价。

本项目甲查110kV变电站扩建类比“金川南区110kV输变电工程“中的章盖营110kV变电站，类比变电站厂界四周的工频电场强度测量值在（1.614~359.0）V/m，磁感应强度测量值在（0.0800~0.8497）μT，工频电场强度、工频磁感应强度均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的限值要求。

根据类比监测结果可以预测，变电站本期扩建建成投运后产生的工频电场、工频磁感应强度能满足4kV/m、100μT的公众曝露控制限值要求。

3、地表水环境影响分析

变电站为无人值守，本期变电站扩建不新增工作人员，变电站生活污水主要为巡检人员不定期产生，巡检人员约2人/次，生活污水产生量约0.2m³/d，变电站现有化粪池（已采取防渗，渗透系数≤10⁻⁷cm/s）容积为3.5m³，可满足至少15天暂存，生活污水委托环卫部门定期清掏，本项目生活污水处理依托前期化粪池可行，项目对周边地表水环境没有影响。
4、固体废物环境影响分析

本期变电站扩建不新增工作人员，不新增生活垃圾产生量。

甲查110kV变电站现有事故油池与本期新增主变位置冲突，需拆除原事故油池，新建1座事故油池，有效容积为23m3，变电站扩建后单台主变最大油量为20t，体积约为22.3m3，事故油池容积可以满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）中单台主变压器最大油量100%收纳需要。事故漏油情况下，废变压器油由建设单位委托有资质单位直接转运处置。 
5、环境风险分析

（1）废变压器油
①风险物质风险源分布

本项目主要环境风险物质变压器油，现有1#主变油量约为17t，新增2#主变油量约为20t，全站变压器油最大总贮存量约为37t。
表4-5主要危险化学品风险物质临界量

序号

原辅料

危险物质名称

储存方式

最大贮存量

最大临界量

Q

1

变压器油

油类物质

变压器内真空储存

37t

2500t

0.0148
合计

37t

/

0.0148
根据HJ169-2018，Q = Σ(q_i/Q_i)，项目风险物质临界量Q＜1，不存在重大危险源。
②环境影响途径

变电站运行期间可能引发环境风险事故的主要为变压器废油外泄，如不收集处理会对环境产生影响。本项目环境风险源识别分布及环境影响途径见下表。

表4-6 本项目环境风险源分布及影响途径一览表

序号

危险单元

风险源

主要风险物质

环境风险类型

环境影响

途径

可能受影响环境敏感目标

1

主变压器

变压器油

油类物质

泄漏

土壤下渗、地表径流

周边土壤、地下水、地表水

③环境风险防控措施

主变压器遇事故状态，变压器油卸入集油坑，再经排油管路排入事故油池。甲查110kV变电站现有事故油池与本期新增主变位置冲突，需拆除原事故油池，新建1座事故油池，有效容积为23m3，变电站扩建后单台主变最大油量为20t，体积约为22.3m3，事故油池容积可以满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）中单台主变压器最大油量100%收纳需要，主变下设置事故油坑，与事故油池相连，事故油坑容积大于单台主变油量的20%。事故漏油情况下，废变压器油由建设单位委托有资质单位直接转运处置。经调查，甲查110kV投运至今未发生过事故漏油。

根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中“变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排”的要求，事故油池、管道及油坑均采用抗渗等级较高的混凝土建造，铺设高密度聚乙烯（ HDPE) 膜防渗层等一系列的防渗措施，一旦设备发生事故排油或漏油，事故油进入油池后，及时由有资质的单位进行回收处置，确保事故油不会外泄或下渗污染土壤和地下水。

针对变电站扩建后变压器油泄漏等风险事故，建设单位建立环境风险应急预案，减少环境风险。

（2）废铅蓄电池
甲查110kV变电站运营期铅蓄电池8~10年更换1次，废铅蓄电池更换时，由有资质的厂家人员到站操作，更换下的废旧电池立即装入防漏容器中，不落地、不暂存，直接由厂家车辆运走处置。站内不设危废暂存间。同时，建立危废管理台账，记录更换时间、数量、去向等信息。


	选址选线环境合理性分析
	甲查110kV变电站本次扩建在变电站原有场内进行，不新征用地，选址合理。

与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析

本评价对项目设计、施工、运行阶段提出的电磁环境保护、声环境保护、生态环境保护、地表水环境保护、大气环境保护以及固体废物处置相关措施和要求严格按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的相关内容执行，表中序号为《技术要求》中的相关内容序号，详见表4-7。

表4-7  相符性分析一览表

《输变电建设项目环境保护技术要求》
本项目

符合性

5选址选线
5.2输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。

本项目扩建在变电站原有场地内建设，项目不在生态保护红线范围内，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合

5.4户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。

本项目扩建在变电站原有场地内建设，变电站评价范围内无电磁环境敏感目标，有1处声环境保护目标，通过预测，本项目投运后变电站西南侧声环境保护目标处噪声可以满足评价标准要求。

符合

5.6原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。

本项目不涉及0类声环境功能区。

符合

6设计
6.1总体要求

6.1.2改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。

6.1.4变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。

甲查110kV变电站现有事故油池与本期新增主变位置冲突，需拆除原事故油池，新建1座事故油池，有效容积为23m3，变电站扩建后单台主变最大油量为20t，体积约为22.3m3，事故油池容积可以满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）中单台主变压器最大油量100%收纳需要。事故油池采取防雨、防渗等措施，避免了因事故漏油造成的污染影响。

符合

6.2电磁环境保护

6.2.1工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。

本项目在设计阶段，设计单位已根据相关要求进行电磁环境影响因子进行验算，采取相应的防护措施，加强设备日常管理和维护，电磁环境影响能够满足相关标准要求。

符合

6.3声环境保护

6.3.1变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB 12348和GB 3096 要求。

6.3.3户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。

6.3.4变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB 12348 的基础上保留适当裕度。

本项目扩建主变为低噪声主变，本期扩建位置位于变电站中央，主变与四周围墙存在一定的距离，确保扩建主变后变电站厂界排放噪声满足GB 12348的要求。变电站评价范围内有1处声环境敏感目标，通过预测，本项目投运后变电站西南侧声环境保护目标处噪声可以满足评价标准要求。

符合

6.4生态环境保护

6.4.3输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。

本项目在变电站原有场地内建设，临时占地均设置在变电站内，不会对变电站周边生态环境造成影响。

符合

7施工
7.2声环境保护

7.2.2在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。夜间作业必须公告附近居民。

确需夜间施工作业的，必须提前向当地行政审批部门提出申请，经审核批准后，方可施工，并由施工单位公告当地居民，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备如推土机、挖掘机等。在采取一系列噪声污染防治措施后，施工噪声对外环境的影响将被减至最小程度。

符合

7.3生态环境保护

7.3.1输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。

7.3.2输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。

7.3.6施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。

7.3.7施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。

7.3.8施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。

本项目在变电站原有场地内建设，临时占地均设置在变电站内，不会对变电站周边生态环境造成影响。

符合

7.4水环境保护

7.4.1在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。

本项目不涉及饮用水水源保护区，施工人员生活污水利用变电站现有污水处理设施处理，对附近水环境影响较小。

符合

7.5 大气环境保护

7.5.1施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。

7.5.4施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

本项目施工过程中采用防尘网进行苫盖及洒水降尘方式降低扬尘污染。本项目包装物、可燃垃圾集中收集后及时清运至指定场所处理，现场禁止焚烧。

符合

7.6 固体废物处置

7.6.1 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。

建筑垃圾和施工人员生活垃圾分开堆放，集中收集后清运至指定垃圾处置场所。

符合

8运行

8.1运营期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702、GB12348、GB8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。

项目运营期加强环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测，确保电磁、噪声排放符合GB8702、GB12348等国家标准要求。

符合

8.4运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。

8.5变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。

8.6针对变电工程站内可能发生的突发环境事件，应按照HJ 169等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。

变电站本期新建事故油池，废油交由有资质的单位回收处理。变电站内废旧蓄电池由有资质单位处理，废变压器油及废旧蓄电池产生时均可立即回收处理，站内不设置危废暂存间。变电站运行至今无事故油产生。项目运行期对事故油池的运行情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，并加强日常管理维护，可最大限度地降低发生风险事故的概率。

综上所述，本项目建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》的相关规定。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、施工期地表水环境保护措施

（1）尽量避免雨季开挖作业；

（2）施工废水经沉淀池沉淀后清水回用，不随意排放，施工人员生活污水利用变电站前期建设的污水处理设施处理，变电站内现有污水处理设施进行了防渗处理，不会对土壤及地下水产生污染；

（3）文明施工，不得漫排施工废水。
2、施工期施工扬尘环境保护措施

（1）施工时，在施工现场设置围挡措施。

（2）施工单位应文明施工，加强施工期间的环境管理工作。

（3）施工期间采用商品混凝土罐装车进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。

（4）车辆运输散体材料和废物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。

（5）加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。

（6）进出场地的车辆限制车速，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放；堆场适时压实、车辆防散落检查、运输道路及时清理，减少或避免产生扬尘。

（7）施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，防止污染环境。

（8）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

3、施工期声环境影响控制措施

（1）变电站扩建在变电站围墙内进行，工程量小，施工时间短，对周边声环境影响较小。

（2）在施工过程中应严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围声环境的影响。同时，合理安排施工时间，夜间不安排施工活动，如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而可能对周边居民产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。

（3）选择低噪声的施工设备。施工过程中，施工单位应定期对设备进行保养和维护，严格按照操作规程使用各类设备。
（4）在施工场地外声环境保护目标一侧设置移动式隔声屏（高2.5m，长10m），确保声环境保护目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。
4、施工固体废物影响控制措施

（1）施工期间变电站施工人员日常生活产生的生活垃圾应集中堆放，委托当地环卫部门定期清运。

（2）施工期对建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋，尽量缩短垃圾暂存的时间。废弃的沙石、混凝土等应按当地相关部门指定的地点回填或堆放，废包装物交有关部门回收利用，禁止将各种固体废物随意丢弃。

5、施工期生态环境保护措施

要求各种机械和运输车辆利用变电站原有的进站道路行驶，不得随意下道行驶或另开辟便道，以保证变电站周围地表和植被不受破坏。

保护措施：

（1）建议业主应以合同形式要求施工单位在施工过程中，必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量。施工结束后，及时清理施工场地。

（2）加强对施工人员的教育，严禁施工人员对变电站周围植被及野生动物进行破坏。

（3）施工过程中应划定施工活动范围，加强监管，严禁踩踏施工区域外地表植被，避免对附近区域植被造成不必要的破坏。

	运营期生态环境保护措施
	1.电磁环境

（1）为限制电晕产生的电磁环境影响，在设备定货时应要求母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕。

（2）合理设计并保证设备及配件加工精良。

（3）减少因接触不良或表面锈蚀而产生的火花放电。

（4）站内保持良好接地。
2.声环境

（1）变电站通过优化布置，充分利用站内建构筑物及四周围墙的隔声作用，以降低可听噪声。

（2）运检人员定期对站内电气设备进行检修，保证主变等运行良好，确保变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，声环境保护目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

3.地表水环境

甲查110kV变电站站内设置有化粪池。正常运行情况下无工业废水产生，仅存在运检人员产生的少量生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。

4.固体废物

变电站运行期间的一般固废主要为运检人员产生的少量生活垃圾，在变电站内已设置垃圾分类收集，由环卫部门定期清运。事故漏油情况下，废变压器油由建设单位委托有资质单位直接转运处置。
甲查110kV变电站运营期铅蓄电池8~10年更换1次，废铅蓄电池更换时，由有资质的厂家人员到站操作，更换下的废旧电池立即装入防漏容器中，不落地、不暂存，直接由厂家车辆运走处置。站内不设危废暂存间。同时，建立危废管理台账，记录更换时间、数量、去向等信息。
5、风险防范措施

在变压器和事故油池下均布置重点防渗，防止主变压器事故时产生的废变压器油对周围环境产生影响。甲查110kV变电站污染防治分区图见附图7。

	其他
	1、输变电项目环境管理规定

对每个输变电工程，建设单位应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受有关部门的监督和管理。建设单位在施工期间应协助地方环保行政主管部门加强对施工单位环境保护对策措施落实情况的监督和管理。

2、环境管理内容

2.1施工期的环境管理

施工期环境管理的职责和任务如下：

（1）贯彻执行国家的各项环保方针、政策、法规和各项规章制度；

（2）制定工程施工中的环保计划，负责施工过程中各项环保措施实施的监督和日常管理；

（3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进经验和技术；

（4）组织施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高文明施工的认识和能力；

（5）负责日常施工活动中的环境管理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对环境保护目标做到心中有数；

（6）优化施工进度安排，避免设备运输车辆影响当地居民生活及环境；施工中要考虑保护生态和避免水土流失；

（7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作；

（8）工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门。

2.2运行期的环境管理

根据项目所在区域的环境特点，将在运行主管单位设立环境管理部门机构，配备相应专业的管理人员，专职管理人员以不少于2人为宜。其环境管理职能如下：

（1）制定和实施各项环境监督管理计划；

（2）建立工频电场、磁场环境监测，并定期向当地环境保护行政主管部门报告；

（3）检查环保设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保设施的正常运行；

（4）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查等活动。

环境保护设施竣工验收的内容见表5-1。

表5-1  污染防治及生态恢复“三同时”验收清单

类别

验收内容

监测

频率

负责部门

验收标准

施

工

期

施工扬尘

运输粉土车辆采取加毡布覆盖，防止散落措施，施工场地定期洒水。

施工期抽查

施工单位

将施工扬尘降到最低程度
施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

施工期抽查

施工区域边界设临时围墙或围挡设施，变电站扩建的土石方及建筑材料应定点堆放，采取围挡、苫盖措施，并对临时弃土、弃渣等易产生扬尘点采取喷水抑尘措施。

施工期抽查
施工废水

依托站内现有化粪池，使污水在池中充分停留后，委托当地环卫部门定期清运。

施工期抽查

施工单位

合理处置

施工固废

生活垃圾和建筑垃圾集中收集。 

施工期抽查
施工单位
生活垃圾委托环卫部门妥善处理，建筑垃圾定期清运至城建部门指定地点。
噪声治理措施

采用低噪声施工设备；施工现场附近张贴通告，并设扰民投诉电话，设置减速慢行标志。

施工高峰期抽查

施工单位

满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定（昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)）
生态防护及水土保持措施

变电站施工结束后应对材料堆场等临时占地应及时清理并平整，减少水土流失。

施工期抽查

施工单位

施工结束时临时占地已平整
运行期

废水

变电站设置化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清掏。

企业自主验收：投入正常运营前，验收监测；正常运营后，满足《环境管理及监测计划及“三同时”验收规范》要求。

建设单位

-

噪声措施

变电站厂界环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，声环境保护目标处噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

建设单位

甲查110kV变电站厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，声环境保护目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

工频电磁场

站内高压区设警示标志；采用符合要求的设施，保证各项污染指标在国家规定的限值内。

建设单位

工频电场满足4kV/m、工频磁场100μT的标准值。

固体废物

变电站设置生活垃圾箱。
建设单位

变电站设置生活垃圾箱。
危险废物
废变压器油和废旧蓄电池交由有资质的单位回收处理。
建设单位
未发生事故漏油及废旧蓄电池随意堆放和丢弃现象。
3、环境监测

3.1环境监测计划

根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划。由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。

具体监测计划见表5-2。

表5-2   环境监测计划

时期

监测内容

监测点位
监测频率

运

行

期

噪声、工频电场、工频磁场

变电站厂界围墙外及敏感目标处。

投入正常运营前，验收监测；正常运营后，满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

3.2监测费用与监测单位

监测费用：有关环境监测费用均列入本项目的总投资中，直至最终项目建成和投入运行之后，监测将继续进行。

监测单位：由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。

3.3监测项目

（1）工频电场强度、工频磁感应强度。

（2）等效连续A声级。

3.4监测点位

变电站四周进行抽样环境监测。

	环保投资
	本工程建设的静态投资为1420万元，动态投资为1440万元，其中环保投资为26.02万元，占总投资额的比例为1.83%（静态）。表5-4所示为本工程环保投资情况。

表5-4 本工程环保投资情况

序号

项目

投资估算（万元）

备注

一、工程环保投资

1）施工期环境保护措施

1

施工围挡、遮盖等扬尘防护措施

（洒水、苫布遮盖等）
1.5

降尘

2

施工期生活垃圾清运
1

清运

3

拆除原有事故油池建筑垃圾清运
2

清运

4

施工临时挡、排水设施

2

小计

6.5

2）运行期环境保护措施

1

事故油池（采用抗渗混凝土+P6级防渗膜，渗透系数满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求）
15

/

2

环境监测及竣工环保验收费

4.52

/

小计

19.52

/

二、环保投资费用合计

26.02

/

三、工程总投资

1420

/

四、环保投资占总投资比例

1.83%
/




六、生态环境保护措施监督检查清单

	            内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	（1）建议业主应以合同形式要求施工单位在施工过程中，必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量。施工结束后，及时清理施工场地。

（2）加强对施工人员的教育，严禁施工人员对变电站周围植被及野生动物进行破坏。

（3）施工过程中应划定施工活动范围，加强监管，严禁踩踏施工区域外地表植被，避免对附近区域植被造成不必要的破坏。
	（1）施工阶段未随意倾倒多余土方，施工结束后及时清理施工场地。

（2）施工人员未对变电站周围植被及野生动物进行破坏。

（3）施工过程中划定了施工活动范围，未踩踏施工区域外地表植被。


	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	（1）尽量避免雨季开挖作业；

（2）施工废水经沉淀池沉淀后清水回用，不随意排放，施工人员生活污水利用变电站前期建设的污水处理设施处理，变电站内现有污水处理设施进行了防渗处理，不会对土壤及地下水产生污染；

（3）文明施工，不得漫排施工废水。
	（1）雨季未进行开挖作业。

（2）施工废水及生活污水得到有效处理，没有排入周围水体。

（3）没有漫排施工废水现象。
	甲查110kV变电站站内设置有化粪池。正常运行情况下无工业废水产生，仅存在运检人员产生的少量生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。
	甲查110kV变电站生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。



	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	（1）变电站扩建在变电站围墙内进行，工程量小，施工时间短，对周边声环境影响较小。

（2）在施工过程中应严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围声环境的影响。同时，合理安排施工时间，夜间不安排施工活动，如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而可能对周边居民产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。

（3）选择低噪声的施工设备。施工过程中，施工单位应定期对设备进行保养和维护，严格按照操作规程使用各类设备。
（4）在施工场地外声环境保护目标一侧设置移动式隔声屏（高2.5m，长10m），确保声环境保护目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。
	（1）施工过程在变电站围墙内进行，未对周边声环境造成影响。

（2）施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，未对周围声环境造成影响。未进行夜间施工。

（3）选择了低噪声的施工设备。施工过程中，施工单位定期对设备进行保养和维护，并严格按照操作规程使用各类设备。
（4）施工阶段未对声环境保护目标造成影响。
	（1）变电站通过优化布置，充分利用站内建构筑物及四周围墙的隔声作用，以降低可听噪声。

（2）运检人员定期对站内电气设备进行检修，保证主变等运行良好，确保变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，声环境保护目标处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。
	变电站厂界噪声排放及声环境保护目标处噪声满足评价标准要求。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	（1）施工时，在施工现场设置围挡措施。

（2）施工单位应文明施工，加强施工期间的环境管理工作。

（3）施工期间采用商品混凝土罐装车进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。

（4）车辆运输散体材料和废物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。

（5）加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。

（6）进出场地的车辆限制车速，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放；堆场适时压实、车辆防散落检查、运输道路及时清理，减少或避免产生扬尘。

（7）施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，防止污染环境。

（8）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。
	（1）施工单位在施工现场设置了围挡。

（2）施工单位文明施工，并加强了环境管理工作。

（3）施工期间采用商品混凝土罐装车进行浇筑。

（4）材料运输及车辆行驶引起的扬尘污染得到有效控制。

（5）加强了材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。

（6）对进出场地的车辆限制了车速，对施工临时中转土方以及弃土弃渣等进行了合理堆放并适时压实、对车辆及时进行防散落检查、对运输道路及时清理，未产生扬尘污染。

（7）施工过程中产生的建筑垃圾及时清运，未污染环境。

（8）包装物、可燃垃圾等固体废弃物未焚烧处理。
	/
	/

	固体废物
	（1）施工期间变电站施工人员日常生活产生的生活垃圾应集中堆放，委托当地环卫部门定期清运。

（2）施工期对建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋，尽量缩短垃圾暂存的时间。废弃的沙石、混凝土等应按当地相关部门指定的地点回填或堆放，废包装物交有关部门回收利用，禁止将各种固体废物随意丢弃。
	（1）施工期间生活垃圾收集后已得到清运，没有对环境造成污染。

（2）施工期建筑垃圾已按要求进行分类收集、分类暂存、分类处理，没有随意丢弃。
	变电站运行期间的一般固废主要为运检人员产生的少量生活垃圾，在变电站内已设置垃圾分类收集，由环卫部门定期清运。事故漏油情况下，废变压器油由建设单位委托有资质单位直接转运处置。
	生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，没有对周围环境造成污染。事故漏油情况下，未对周围环境造成影响。

	电磁环境
	/
	/
	（1）为限制电晕产生的电磁环境影响，在设备定货时应要求母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕。

（2）合理设计并保证设备及配件加工精良。

（3）减少因接触不良或表面锈蚀而产生的火花放电。

（4）站内保持良好接地。
	变电站工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。

	环境风险
	/
	/
	在变压器和事故油池下均布置重点防渗，防止主变压器事故时产生的废变压器油对周围环境产生影响。
	废变压器油未对周围环境产生影响。

	环境监测
	/
	/
	（1）本工程环保设施调试运行期电磁环境影响监测一次。甲查110kV变电站各侧围墙外5m处布设工频电场、工频磁场监测点。若具备监测断面布置条件应对变电站进行断面监测。

（2）本工程环保设施调试运行期噪声影响监测一次。甲查110kV变电站各侧围墙外1m处布设厂界环境噪声排放监测点，声环境保护目标处布设噪声监测点。
	根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ 705-2020）要求，对本工程环保设施调试运行期开展监测，并要求各项监测因子满足相应验收标准要求。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	蒙东呼伦贝尔新右旗甲查110kV变电站2号主变扩建工程符合国家的法律法规，符合区域总体发展规划，在全面落实本报告表及电磁专题评价提出的各项生态环境保护措施后，本项目建设对环境的不利影响可以得到有效控制和减缓，运营期产生的工频电场、工频磁场、噪声等均满足相应标准，本项目的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。在依法取得相关行政许可的前提下，从环境保护的角度分析，本项目建设是可行的。


蒙东呼伦贝尔新右旗甲查110kV变电站

2号主变扩建工程

电磁环境影响专题评价
1 总则

1.1编制依据

1.1.1国家法律及法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），中华人民共和国主席令第九号公布，2015年1月1日起施行。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正本），中华人民共和国主席令第二十四号公布，2018年12月29日起施行。

1.1.2部委规章

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行。
（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，生态环境部令第16号），2021年1月1日起施行。
1.1.3采用的标准、技术规范及规定

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）。

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）。

（3）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（4）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）。

（5）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

（6）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》。

1.1.4工程设计资料名称和编制单位

《蒙东呼伦贝尔新右旗甲查110kV变电站2号主变扩建工程可行性研究报告》，内蒙古新正明星电力勘测设计有限公司（呼伦贝尔分公司），2025年7月。

1.2评价因子与评价标准

（1） 评价因子

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）及建设项目情况，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场和工频磁场作为本项目电磁环境影响专题评价因子。

现状评价因子：工频电场、工频磁场。

预测评价因子：工频电场、工频磁场。

（2） 评价标准

依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，环境中电场强度公众曝露控制限值为4kV/m磁感应强度控制限值为100μT。

1.3评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中有关规定，甲查110kV变电站为户外变电站，电磁环境评价等级为二级。

1.4评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），确定本项目电磁环境评价范围为甲查110kV变电站站界外30m内的区域。
1.5电磁环境敏感目标

本项目电磁环境评价范围为甲查110kV变电站站界外30m内的区域，通过调查，本项目评价范围内无电磁环境敏感目标。
2工程概况

蒙东呼伦贝尔新右旗甲查110kV变电站2号主变扩建工程本期建设规模如下：

甲查110kV变电站新增1台20MVA主变压器，改造甲查110kV变电站相应二次系统工程。

3电磁环境影响预测与评价

3.1电磁环境现状评价

3.1.1工频电场、工频磁场环境现状监测

为了解甲查110kV变电站周围的电磁环境现状，我公司委托内蒙古俊森环保科技有限公司对变电站四周工频电场、工频磁场进行了现状监测（见附件4）。

（1）监测项目

工频电场强度、工频磁感应强度。

（2）监测方法

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（3）测试仪器

SEM-600型电磁辐射分析仪

仪器编号：JS-YQ-004

校准有效期：至2026年4月9日

（4）监测单位

内蒙古俊森环保科技有限公司
（5）监测布点

在甲查110kV变电站四周布置工频电场、工频磁场监测点，监测点位布置见附图6所示。

（6）监测频次

每个测点在稳定情况下监测5次，每次测量观测时间≥15s，取5次监测的仪器方均根值的平均值。

（7）监测时间、气象条件

监测时间：

2026年3月15日：

气象条件：昼间晴、温度-7℃、湿度57%、风速1.7m/s。

（8）监测工况

本项目检测工况见表3.1-1。

表3.1-1  本工程监测工况一览表

	工程名称
	监测时间
	电压（kV）
	电流（A）
	有功（MW）
	无功（Mvar）

	甲查110kV变电站#1主变
	2026.3.15
	116.75
	8.55
	1.7
	0


（9）监测结果

变电站四周工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果见表3.1-2。
表3.1-2 甲查110kV变电站围墙外工频电场、工频磁场现状监测结果

	序号
	监测点位
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）

	1
	甲查110kV变电站东侧围墙外
	27.26
	0.2226

	2
	甲查110kV变电站南侧围墙外
	27.42
	0.2241

	3
	甲查110kV变电站西侧围墙外
	35.95
	0.2259

	4
	甲查110kV变电站北侧围墙外
	25.48
	0.2300


3.1.2工频电场、工频磁场环境现状评价

监测结果表明，甲查110kV变电站围墙外5m距地面1.5m处工频电场强度为25.48V/m~35.95V/m，工频磁感应强度为0.2226µT~ 0.2300µT。工频电场、工频磁场分别低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz，公众曝露控制限值为4000V/m和100µT的标准要求。

3.2电磁环境影响分析

采用类比分析方法进行电磁环境影响预测与评价。

3.2.1类比变电站

（1）类比变电站选择及合理性分析

为预测甲查110kV变电站本期扩建投运后产生的工频电场、工频磁场对站址周围电磁环境的影响，选取与本工程变电站条件大致相似的“金川南区110kV输变电工程”中的章盖营110kV变电站作为类比测试对象。类比监测结果引自《金川南区110kV输变电工程检测报告》（检测报告编号：（WS-BD-2018-037），见附件5）。章盖营110kV变电站监测数据虽时间较早，但变电站自2018年监测以来变电站布局、电压等级、设备参数未发生变化，且监测工况稳定，站址周边环境无重大变化，且类比变电站主变容量（2×63MVA）大于本工程扩建后变电站主变容量（1×40MVA+1×20MVA），结果更保守。因此，该监测数据仍具代表性。本项目投入运行后，要求项目验收调查单位对本期扩建后变电站电磁环境进行实测。
本工程甲查110kV变电站扩建后和章盖营110kV变电站建设规模及内容对照表见表3.2-1，类比变电站监测点位示意图见附图8。

表3.2-1  甲查110kV变电站与类比变电站对比情况一览表

	变电站名称
	甲查110kV变电站（本期扩建后）
	章盖营110kV变电站（类比变电站）
	可比性分析

	地理条件
	呼伦贝尔市新巴尔虎右旗
	呼和浩特市金川区
	两变电站均位于内蒙古自治区，变电站地理环境条件相当，周围地形平坦。类比是可行的

	电磁环境条件
	站址周边没有其他同类电磁污染源
	站址周边没有其他同类电磁污染源
	站址周边都没有同类电磁污染源影响。类比是可行的

	电压
	110kV
	110kV
	电压等级是影响电磁环境的首要因素，变电站电压等级是一致。类比是可行的

	主变布置形式
	户外布置
	户外布置
	总平面布置是影响电磁环境的重要因素，主变均采用户外布置，类比是可行的

	110kV主变容量
	1×40MVA+1×20MVA
	监测时：2×63MVA
	甲查110kV变电站和章盖营110kV变电站主变台数相同、布置一致，主变容量小于类比变电站，类比更保守。类比是可行的

	110kV进出线架设方式及回数
	架空出线，4回
	架空出线，4回
	甲查110kV变电站和章盖营110kV变电站110kV进出线架设方式及回数均相同。类比是可行的

	占地面积
	7908m2
	4287m2
	类比变电站占地面积更小，对周围电磁环境影响更大，类比更保守。类比是可行的


②类比变电站选择的合理性分析

由表3.2-1可见，甲查110kV变电站和章盖营110kV变电站主变压器的布置型式一致，110kV进出线架设方式及回数一致；类比变电站的110kV主变容量比甲查110kV变电站容量更大，类比更保守；综合考虑，从以下几个方面进行分析，确定章盖营110kV变电站进行类比分析是可行的，具体为：

1）电压

本期扩建变电站电压等级为110kV，类比变电站的电压等级分别为110kV。根据电磁环境影响分析，电压等级是影响变电站周围电磁环境的主要因素。因此选择章盖营110kV变电站进行类比分析是可行的。

2）变电站的布置方式

本期扩建的甲查110kV变电站主变压器均采用户外布置；类比的章盖营110kV变电站主变压器采用户外布置，与本期扩建的甲查110kV变电站布置型式一致。根据变电站电磁环境影响分析，变电站电气设备的布置方式是影响变电站周围电磁环境的主要因素，选用章盖营110kV变电站进行分析是可行的。

3）变压器容量

甲查110kV变电站本期扩建后主变容量为1×40MVA+1×20MVA，章盖营110kV变电站主变容量为2×63MVA。本期甲查110kV变电站和章盖营110kV变电站主变台数一致，主变容量小于类比变电站，类比更保守。选择章盖营110kV变电站进行类比分析是可行的。

4）110kV进出线架设方式及回数
甲查110kV变电站和章盖营110kV变电站110kV进出线架设方式及回数均相同。因此，选用章盖营110kV变电站进行类比分析是可行的。
5）占地面积

章盖营110kV变电站占地面积小于甲查110kV变电站，对周围电磁环境影响更大，类比更保守，变电站均采用户外布置，布置型式一致，变电站的主变压器基本位于场地中央，变电站的主变压器与围墙均有一定距离，通过距离衰减，可有效地降低地面的工频电场强度。因此，选用章盖营110kV变电站进行类比分析是可行的。

综上所述，选用类比章盖营110kV变电站虽然与甲查110kV变电站存在一些差异，但从电压、配电装置布置方式、主变容量等分析，选用章盖营110kV变电站的类比监测结果来预测分析本期甲查110kV变电站本期扩建后产生的电磁环境影响是可行的，可以反映出甲查110kV变电站本期扩建投运后对周围电磁环境的影响程度。

3.2.2类比变电站监测

（1）监测因子

工频电场、工频磁场。

（2）监测方法

类比监测采用《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）所规定方法进行。

（3）监测仪器

监测仪器具体信息见下表。

表3.2-2  测试仪器信息一览表

	类比变电站
	仪器名称及编号
	技术指标
	检测（校准）证书编号

	章盖营110kV变电站
	工频电场、工频磁场

仪器名称：电磁辐射分析仪

仪器型号：NBM-550

主机出厂编号：WS-YQ-001

探头型号：EHP-500
	量程范围：

工频电场：0.001V/m～100kV/m

工频磁场：10nT～10mT

测量高度：

探头离地1.5m
	证书有效期：

2018年12月13日~2019年3月12日


（4）监测点布设
类比监测在变电站四周围墙外5m处布置测点，测量距离地面1.5m高度处的工频电场、工频磁场。

章盖营110kV变电站监测布点见附图8。

（5）监测条件
监测时间：2018年12月13日，监测时仪器均在有效期内；

监测条件：天气晴，温度1.9℃，相对湿度23.1%，风速1.1m/s。

监测工况：1号主变：电压115.10kV、电流883.30A，有功-14.54MW，无功-4.74Mvar；2号主变：电压115.22kV、电流883.30A，有功-14.89MW，无功-4.97Mvar。

（6）监测单位

内蒙古玮森环境监测有限公司。

3.2.3类比测量结果

章盖营110kV变电站监测结果分别见表3.2-3。

表3.2-3  章盖营110kV变电站围墙外工频电场、工频磁场监测结果

	序号
	监测点位置（编号）
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度

（µT）

	1
	东侧大门外5m
	33.57
	0.1040

	2
	南侧围墙外5m
	1.614
	0.0800

	3
	西侧围墙外5m
	3.817
	0.0863

	4
	北侧围墙外5m（110kV青章Ⅰ回线下）
	359.0
	0.8497

	5
	北侧围墙外5m（110kV青章Ⅱ回线下）
	349.2
	0.7709


3.2.4电磁环境预测分析

由表3.2-3可知，章盖营110kV变电站厂界四周的工频电场强度测量值在（1.614~359.0）V/m，磁感应强度测量值在（0.0800~0.8497）µT，工频电场强度、工频磁感应强度均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4kV/m、100µT的限值要求。

从类比监测结果分析，可以预计甲查110kV变电站本期扩建工程建成投运后产生的工频电场、工频磁场能够满足工频电场强度4000V/m和工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值要求。
4电磁环境保护措施

（1）为限制电晕产生的电磁环境影响，在设备定货时应要求母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕。

（2）合理设计并保证设备及配件加工精良。

（3）减少因接触不良或表面锈蚀而产生的火花放电。

（4）站内保持良好接地。
5评价结论

本项目建成投运后变电站产生的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“公众曝露控制限值”规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的控制限值。

附图：
附图1 本项目地理位置示意图

附图2 甲查110kV变电站现状照片

附图3 甲查110kV变电站电气总平面布置图

附图4 本项目土地利用现状图

附图5 本项目植被类型图
附图6 本项目监测布点图

附图7 甲查110kV变电站污染防治分区图

附图8 类比章盖营110kV变电站监测布点示意图

附图9 甲查110kV变电站周围环境概况图
附件：

附件1  环境影响评价委托函

附件2  项目核准文件

附件3  项目可行性研究报告批复

附件4  本项目检测报告

附件5  变电站电磁类比检测报告

附件6  甲查110kV变电站前期环保手续


_1234567890.unknown

