
呼辐环表〔2026〕4号 

关于蒙东呼伦贝尔新右旗达石莫-西乌日图110kV线路新建工程环境影响报告表的批复

国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司：
你公司报送的《蒙东呼伦贝尔新右旗达石莫-西乌日图110kV线路新建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况

（一）变电工程。①达石莫110kV变电站110kV间隔扩建工程：本期在110kV配电装置侧西数第一预留间隔位置扩建，无新增占地；②西乌日图110kV变电站110kV间隔扩建工程：本期在原预留北起第一备用西达线间隔改造一、二次设备，无新增占地。

（二）线路工程。新建达石莫-西乌日图110kV线路工程：线路起于达石莫110kV变电站，止于西乌日图110kV变电站，线路长度58.9km，新建铁塔180基，其中双回路终端塔2基，单回路耐张塔22基，单回路直线塔156基。

本项目西乌日图110kV变电站位于生态保护红线内，拟建线路不可避让穿越呼伦贝尔草原生物多样性维护和防风固沙生态保护红线约49.7km，立铁塔约141基，永久占用面积0.87hm2，临时占地24.65hm2；项目全线位于基本草原内，不可避让穿越基本草原58.9km，立塔180基，永久占地约1.48hm2，临时占地32.77hm2；项目A20-A21最窄处一档跨越呼伦镇西南部达石莫小微湿地，不占用湿地。

项目建设地点位于呼伦贝尔市新巴尔虎右旗境内。
二、总体意见

本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护与恢复工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少土地占用和植被破坏。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）设备维修过程中产生的废变压器油等危险废物要全部回收，委托有相应资质的单位处置。

（四）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

四、建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

五、我局委托新巴尔虎右旗分局负责该项目施工期的监督检查工作。

六、本批复不具有其他行政审批前置效力。

                           呼伦贝尔市生态环境局    

                              2026年6月17日     




